|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC)** | | |
|  | **МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ** | **ГОСТ 7619 –**  *(проект,  первая редакция)* |

**ШПАТ ПЛАВИКОВЫЙ**

**Методы физико-химического анализа**

*Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия*

**Минск**

**Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации**

**202**

**Предисловие**

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

**Сведения о стандарте**

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» (Алюминиевая Ассоциация) совместно с Ассоциацией «Некоммерческое партнерство Координационно-информационный центр государств-участников СНГ по сближению регуляторных практик (Ассоциация «НП КИЦ СНГ»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 99 «Алюминий»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от г. № )

За принятие проголосовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 7619.0-81, ГОСТ 7619.1-74, ГОСТ 7619.2-81,  
ГОСТ 7619.3-81, ГОСТ 7619.4-81, ГОСТ 7619.5-81, ГОСТ 7619.6-81,  
ГОСТ 7619.7-81, ГОСТ 7619.8-81, ГОСТ 7619.9-81, ГОСТ 7619.10-75,  
ГОСТ 7619.11-77, ГОСТ 7619.12-77, ГОСТ 7619.13-91 и ГОСТ 19724-74.

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».*

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ**  **(МГС)**  **INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION**  **(ISC)** | | |
|  | **М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й**  **СТАНДАРТ** | **ГОСТ**  **7619 –**  *(проект,*  *первая редакция)* |

**ШПАТ ПЛАВИКОВЫЙ**

**Методы физико-химического анализа**

*Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия*

**Москва**

**Российский институт стандартизации**

**202\_**

**Предисловие**

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

**Сведения о стандарте**

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Волгоградская алюминиевая компания – порошковая металлургия» (ООО «ВАЛКОМ-ПМ»), Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» (Алюминиевая Ассоциация)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 99 «Алюминий»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от № )

За принятие стандарта проголосовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от г. № межгосударственный стандарт ГОСТ 5494 – введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с

5 ВЗАМЕН ГОСТ 7619.0-81, ГОСТ 7619.1-74, ГОСТ 7619.2-81,  
ГОСТ 7619.3-81, ГОСТ 7619.4-81, ГОСТ 7619.5-81, ГОСТ 7619.6-81,  
ГОСТ 7619.7-81, ГОСТ 7619.8-81, ГОСТ 7619.9-81, ГОСТ 7619.10-75,  
ГОСТ 7619.11-77, ГОСТ 7619.12-77, ГОСТ 7619.13-91 и ГОСТ 19724-74.

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.*

*В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».*

*©* Оформление. ФГБУ «РСТ», 202

В Российской Федерации настоящий метод не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**Содержание**

[1 Область применения 1](#_Toc98341552)

[2 Нормативные ссылки 1](#_Toc98341553)

[3 Общие требования к методам химического анализа 4](#_Toc98341554)

[4 Метод определения влаги 6](#_Toc98341555)

[5 Метод определения карбоната кальция 11](#_Toc98341556)

[6 Метод определения фторида кальция 17](#_Toc98341557)

[7 Метод определения диоксида кремния 25](#_Toc98341558)

[8 Метод определения полуторных оксидов 35](#_Toc98341559)

[9 Методы определения железа 37](#_Toc98341560)

[10 Метод определения серы (общей) 46](#_Toc98341561)

[11 Методы определения серы (сульфидной) 49](#_Toc98341562)

[12 Метод определения фосфора 56](#_Toc98341563)

[13 Метод определения содержания оксида магния 63](#_Toc98341564)

[14 Метод определения содержания оксида стронция 68](#_Toc98341565)

[15 Метод определения содержания оксида бария 70](#_Toc98341566)

[16 Метод определения флотационных реагентов 74](#_Toc98341567)

[17 Метод определения гранулометрического состава 75](#_Toc98341568)

[Библиография 80](#_Toc98341569)

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**

|  |
| --- |
| **ШПАТ ПЛАВИКОВЫЙ**  **Методы физико-химического анализа**  Fluorite. Methods of physicochemical analysis |

**Дата введения ―**

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на шпат плавиковый и устанавливает общие требования к методам химического анализа и методу определения гранулометрического состава.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 61 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия

ГОСТ 83 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия

ГОСТ 195 Реактивы. Натрий сернистокислый. Технические условия

ГОСТ 1277 Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия

ГОСТ 1381 Уротропин технический. Технические условия

ГОСТ 2821 Стронций углекислый. Технические условия

ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3158 Реактивы. Барий сернокислый. Технические условия

ГОСТ 3306 Сетки с квадратными ячейками из стальной рифленой проволоки. Технические условия

ГОСТ 3760 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия

ГОСТ 3765 Реактивы. Аммоний молибденовокислый. Технические условия

ГОСТ 3776 Реактивы. Хрома (VI) оксид. Технические условия

ГОСТ 4160 Реактивы. Калий бромистый. Технические условия

ГОСТ 4165 Реактивы. Медь (II) сернокислая 5-водная. Технические условия

ГОСТ 4198 Реактивы. Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия

ГОСТ 4204 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4208 Реактивы. Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия

ГОСТ 4212 Реактивы. Методы приготовления растворов для колориметрического и нефелометрического анализа

ГОСТ 4232 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия

ГОСТ 4234 Реактивы. Калий хлористый. Технические условия

ГОСТ 4328 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4332 Реактивы. Калий углекислый - натрий углекислый. Технические условия

ГОСТ 4461 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 4463 Реактивы. Натрий фтористый. Технические условия

ГОСТ 4478 Реактивы. Кислота сульфосалициловая 2-водная. Технические условия

ГОСТ 4530 Реактивы. Кальций углекислый. Технические условия

ГОСТ 4919.1 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов

ГОСТ 5853 Индикаторы. Метиловый красный

ГОСТ 6344 Реактивы. Тиомочевина. Технические условия

ГОСТ 6563 Изделия технические из благородных металлов и сплавов. Технические условия

ГОСТ 6613 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия \*

ГОСТ 7167 Кальций фтористый. Технические условия

ГОСТ 7618 Концентраты плавиковошпатовые. Технические условия

ГОСТ 9147 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

\* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические условия».

ГОСТ 9656 Реактивы. Кислота борная. Технические условия

ГОСТ 10163 Реактивы. Крахмал растворимый. Технические условия

ГОСТ 10484 Реактивы. Кислота фтористоводородная. Технические условия

ГОСТ 10652 Реактивы. Соль динатриевая этилендиамин-N, N, N', N'- тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б). Технические условия

ГОСТ 10929 Реактивы. Водорода пероксид. Технические условия

ГОСТ 11293 Желатин. Технические условия

ГОСТ 14180 Руды и концентраты цветных металлов. Методы отбора и подготовки проб для химического анализа и определения влаги

ГОСТ 19627 Гидрохинон (парадиоксибензол). Технические условия

ГОСТ 20448 Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия

ГОСТ 20490 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия

ГОСТ 22867 Реактивы. Аммоний азотнокислый. Технические условия

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25664 Метол (4-метиламинофенол сульфат). Технические условия

ГОСТ 27068 Реактивы. Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Общие требования к методам химического анализа

3.1 Определение содержания компонентов проводят параллельно не менее чем в двух навесках, отобранных от пробы плавикового шпата, подготовленной по ГОСТ 14180 и измельченной до размера частиц, проходящих через сито с сеткой N 0063 по ГОСТ 6613, и высушенной при температуре (105 ± 2) °С до постоянной массы. Одновременно в тех же условиях проводят контрольный опыт для внесения в результат анализа соответствующей поправки.

3.2 Взвешивание навесок и осадков производят с погрешностью не более 0,0002 г.

3.3 При проведении анализа и приготовлении растворов должны применяться реактивы квалификации не ниже ч.д.а. и дистиллированная вода по ГОСТ 6709.

3.4 Титр растворов устанавливают не менее чем по трем навескам исходного вещества.

3.5 Концентрация растворов приводится в граммах веществ на 1000 см3 раствора (г/дм3).

3.6 В выражении "разбавленная 1:1, 1:2" и т.д. первые цифры означают объемные части кислоты или какого-либо раствора, вторые - объемные части воды.

3.7 Выражение "горячая вода" (или раствор) означает, что жидкость имеет температуру 60-70 °С, а "теплая вода" (или раствор) - 40-50 °С.

3.8 Стандартные растворы, применяемые для построения градуировочных графиков, готовят в соответствии с ГОСТ 4212.

3.9 Испытания должны проводиться в условиях лаборатории в соответствии с основными правилами безопасной работы в химической лаборатории.

3.10 Проектирование и устройство освещения в лабораторных помещениях необходимо осуществлять в соответствии с требованиями [1].

3.11 Пожарная безопасность лабораторных помещений должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004.

3.12 Все используемые электрические приборы должны соответствовать Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) [2]. Их эксплуатация должна проводиться в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей [3] и Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок [4]. Все используемые приборы должны пройти государственную проверку в соответствии с Порядком утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них [5].

3.13 Работы на атомно-абсорбционном спектрофотометре с использованием пропан-бутанового пламени должны проводиться в соответствии с правилами безопасности в газовом хозяйстве.

3.14 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны, образующихся в ходе анализа, не должны превышать предельно допустимых концентраций, указанных в ГОСТ 12.1.005.

3.15 Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны лаборатории необходимо осуществлять в соответствии с ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

Анализ проб воздуха производят в соответствии с методами определения вредных веществ в воздухе.

3.16 Обезвреживание и удаление отходов, образующихся в результате проведения анализов, должно производиться в соответствии с документацией, утвержденной в установленном порядке.

3.17 Помещения лаборатории, в которых выполняется анализ плавикового шпата, необходимо оборудовать системами вентиляции в соответствии с ГОСТ 12.4.021.

3.18 Работающие с плавиковым шпатом обеспечиваются бытовыми помещениями в соответствии с требованиями [6].

3.19 К работе в лабораториях допускаются лица не моложе 18 лет, проходящие периодический медицинский осмотр и допущенные по состоянию здоровья к работе с вредными веществами.

3.20 При использовании в качестве реактивов опасных (токсичных, едких и т.п.) веществ следует руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в соответствующей нормативно-технической документации на указанные материалы.

3.21 Правильность результатов анализа проверяют с помощью стандартных образцов (СО) состава флюоритового концентрата или методом "введено-найдено" одновременно с каждой партией проб анализируемого материала.

Для метода "введено-найдено" должно выполняться неравенство

(3.1)

где *d*1 - допускаемое расхождение для результатов анализа с добавкой;

*d*2 - допускаемое расхождение для результатов анализа без добавки.

Добавка должна в два-три раза превышать нижний предел содержания определяемого элемента.

Для метода с помощью стандартных образцов результат анализа считается правильным, если среднее значение результатов двух параллельных определений попадает в границы интервала допустимых значений, приведенных в свидетельстве на стандартный образец.

# 4 Метод определения влаги

**4.1 Метод определения влаги при массовой доле ее от 0,70 до 30,0%**

**4.1.1 Область применения метода**

Настоящий метод распространяется на плавиковый шпат и устанавливает метод определения влаги.

**4.1.2 Подготовка к проведению испытания**

Для определения содержания влаги из пробы плавикового шпата отмеряют две навески массой по 0,1 кг из материала крупностью до 0,315 мм и массой по 1,0 кг - из материала крупностью свыше 0,315 до 10 мм.

**4.1.3 Аппаратура для проведения испытания**

Шкаф сушильный с терморегулятором, обеспечивающий температуру нагрева (105±2) °С.

Весы лабораторные с погрешностью не более 30 мг.

Чаши выпарительные по ГОСТ 9147 или противни.

Эксикатор по ГОСТ 25336.

**4.1.4 Проведение анализа**

Навеску плавикового шпата помещают ровным слоем толщиной не более двойного размера максимального куска в предварительно высушенную до постоянной массы выпарительную чашу и взвешивают. Чашу с навеской помещают в сушильный шкаф, нагретый до (105±2) °С, и выдерживают в течение 1 ч. Затем чашу с навеской вынимают из сушильного шкафа, охлаждают в эксикаторе до комнатной температуры и взвешивают.

**4.1.5 Обработка результатов**

4.1.5.1 Массовую долю влаги (*Х*) в процентах вычисляют по формуле

(4.1)

где *m*1 – масса чаши с навеской до высушивания, г;

*m*2 - масса чаши с навеской после высушивания, г;

*m* - масса навески до высушивания, г.

Разность результатов параллельных определений и результатов анализа при доверительной вероятности *Р* =0,95 не должна превышать значений, приведенных в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 Допустимые расхождения результатов определений

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля влаги, % | Допускаемые расхождения, % | |
|  | параллельных определение *dn* | результатов анализа *D* |
| От 0,70 до 1,50 включ. | 0,10 | 0,15 |
| Св. 1,5   "   5,0      " | 0,3 | 0,4 |
| "   5,0   " 10,0      " | 0,4 | 0,5 |
| " 10,0   " 15,0      " | 0,5 | 0,6 |
| " 15,0   " 30,0      " | 0,6 | 0,7 |

Если расхождения между результатами параллельных определений превышают приведенную величину, определение повторяют.

За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений.

4.1.5.2 Границы погрешности определения влаги общей массы двух (параллельных) навесок при уровне доверительной вероятности 95% для 1,5% и >1,5% равны соответственно ± 0,05 % и ± 0,1 %.

4.1.5.3 Контроль правильности результатов анализа осуществляется методом "введено-найдено" одновременно с каждой партией проб анализируемого материала, введением в контрольную пробу соответствующего количества дистиллированной воды.

Для метода "введено-найдено" должно выполняться неравенство

(4.2)

где *d*1 - допускаемое расхождение для результатов анализа с добавкой;

*d*2 - допускаемое расхождение для результатов анализа без добавки.

Добавка должна в два-три раза превышать значение нижнего предела содержания влаги.

**4.2 Метод определения влаги по ИСО 8875-88**

**4.2.1 Назначение и область применения**

Настоящий метод устанавливает метод определения содержания влаги в партии плавикового шпата.

Метод распространяется на все виды плавикового шпата для производства плавиковой кислоты, керамики, а также три вида плавикового шпата для металлургии - концентраты, брикеты и гравий.

**4.2.2 Определения**

В настоящем стандарте использованы следующие определения.

Проба на влагу - проба, отобранная для определения содержания влаги в партии руды.

Проба для испытаний - проба, приготовленная для определения влаги в соответствии с методом, установленным в ГОСТ 14180.

Примечание – Если определение влаги проводят на всем количестве пробы для испытаний, она может быть также названа навеской.

Навеска - представительная часть пробы для испытаний, на которой проводят определение влаги.

**4.2.3 Сущность метода**

Высушивание навески на воздухе при (105±5) °С до постоянной массы.

**4.2.4 Оборудование**

Сушильный противень с гладкой и чистой поверхностью, на котором можно разместить пробу массой 1 кг или более толщиной не более 10 мм.

Сушильная печь с терморегулирующим устройством, позволяющим поддерживать температуру в любой точке печи в пределах (105±5) °С. Для обеспечения качественного высушивания печь снабжена вентилятором, обеспечивающим циркуляцию воздуха в печи в такой степени, что общий объем воздуха в ней менялся по крайней мере трижды в течение 1 ч, не вызывая потери пробы.

Взвешивающее устройство с чувствительностью 1 г и более и точностью взвешивания, обеспечивающей требуемую повторяемость результатов.

Взвешивающее устройство должно быть защищено от влияния горячего сушильного противня соответствующим теплоизоляционным материалом.

**4.2.5 Пробы для анализа**

Пробы для анализа должны отбираться и приготавливаться в соответствии с ГОСТ 14180. Приготавливают две или более пробы на партию руды. Для каждого определения влаги используют все количество каждой пробы для анализа. Масса навески должна быть 1 кг и более, максимальный размер частиц руды - минус 10 мм.

**4.2.6 Проведение анализа**

4.2.6.1 Число определений

На каждой навеске проводят одно определение влаги.

4.2.6.2 Определение

Взвешивают сушильный противень с точностью до 1 г.

Размещают навеску на сушильном противне слоем не более 10 мм и немедленно взвешивают с точностью до 1 г. Записывают массу сушильного противня и общую массу противня с навеской.

Рассчитывают и записывают исходную массу навески.

Помещают сушильный противень с навеской в сушильную печь с температурой нагрева (105±5) °С и поддерживают эту температуру не менее 2 ч.

Для отжатых осадков выдерживают эту температуру в течение 5 ч. Удаляют сушильный противень с навеской из сушильной печи и сразу же взвешивают в горячем состоянии с целью свести к минимуму реабсорбцию атмосферной влаги. Альтернативно навеска может быть взвешена после охлаждения в сушильном шкафу с плотно прилегающей, обеспечивающей герметичность крышкой. В каждом случае метод взвешивания отмечают. Помещают снова сушильный противень с навеской в сушильную печь. Нагревают в течение 1 ч и повторяют взвешивание. Повторяют эти операции до тех пор, пока разность масс последовательных определений не будет 0,1% и менее от исходной массы навески.

Примечание – Если серию определений влаги проводят на одном и том же виде плавикового шпата, требуемое время нагревания навески может быть определено по предварительно проведенным контрольным анализам.

**4.2.7 Расчет и выражение результатов**

4.2.7.1 Определение влаги в каждой навеске

Массовую долю влаги *M*i в процентах вычисляют по формуле и округляют результаты до второго десятичного знака

(4.3)

где *M*i - массовая доля влаги в каждой -й навеске;

*m*1 - исходная масса навески, г;

*m*2 - масса навески после высушивания, г.

4.2.7.2 Определение влаги в партии

Массовую долю влаги в партии вычисляют по одному из уравнений, указанных ниже, и округляют результат до первого десятичного знака.

Если определение влаги проводят для каждой подпробы при отборе проб на основе массы, содержание влаги партии вычисляют по формуле как среднее арифметическое результатов для всех подпроб с учетом числа точечных проб в каждой подпробе

(4.4)

где *M* - массовая доля в партии, %;

*k* - число подпроб;

*N*i - число точечных проб в *i*-й подпробе;

*M*i - результат определения массовой доли влаги в *i*-й подпробе, %.

Если нецелесообразно опробовать всю партию, или целесообразно опробовать партию отдельными частями, неравными по массе, как это имеет место при отборе проб на основе времени, содержание влаги в каждой части определяют независимо и по формуле вычисляют содержание влаги в партии как среднее арифметическое отдельных результатов

(4.5)

где *M* - массовая доля влаги в партии, %;

*k* - число частей в партии;

*m*i - масса *i* -й частицы;

*M*i - результат определения влаги в *i* -й части, %.

Если определение массовой доли влаги проводят в каждой точечной пробе (навеске), массовую долю влаги в партии рассчитывают по формуле как среднее арифметическое результатов, полученных в соответствии с п. 4.2.7.1, для всех точечных проб

(4.6)

где *M* - массовая доля влаги в партии, %;

*N* - число точечных проб, каждая из которых является представительной для равной пропорции партии;

*M*i - результат определения массовой доли влаги в *i*-й точечной пробе, %.

**4.2.8 Отчет об анализе**

Отчет об анализе должен содержать:

идентификацию пробы;

ссылку на использованный метод;

результаты и способ их выражения;

справочный номер результата;

любые особенности, отмеченные во время анализа;

операции, не предусмотренные настоящим стандартом или стандартом, на который дается ссылка, или рассматриваемые как необязательные.

# 5 Метод определения карбоната кальция

**5.1 Титриметрический метод**

**5.1.1 Область применения метода**

Настоящий метод распространяется на плавиковый шпат и устанавливает титриметрический метод определения карбоната кальция и других его соединений, растворимых в уксусной кислоте, в пересчете на карбонат кальция при массовой доле его от 0,2 до 50% и оксида кальция в обожженных окатышах.

**5.1.2 Реактивы, растворы и оборудование для проведения испытания**

Для проведения анализа применяют:

кислоту уксусную по [ГОСТ 61](https://docs.cntd.ru/document/1200017471#7D20K3), ледяную, х.ч., разбавленную 1:9;

раствор гидроксида калия с концентрацией 280 г/дм3;

триэтаноламин, разбавленный 1:2;

калий хлористый по ГОСТ 4234;

флуорексон (в виде кислоты);

тимолфталеин;

спирт этиловый (гидролизный) ректификованный;

колба коническая вместимостью 100 см3;

стакан лабораторный вместимостью от 300 до 500 см3

**5.1.3 Подготовка к проведению испытания**

5.1.3.1 Для приготовления индикаторной смеси смешивают и растирают 0,4 г флуорексона, 0,33 г тимолфталеина и 40 г хлористого калия.

5.1.3.2 Для приготовления растворов трилон Б с концентрациями 0,025 моль/дм3 и 0,05 моль/дм3 в 1000 см3 воды разбавляют 9,3 г и 18,6 г сухого вещества соответственно.

5.1.3.3 Титр раствора трилона Б устанавливают по ГСО состава флюоритового концентрата, проведенному из трех навесок через все стадии анализа по п.6. Титр 0,025 и 0,05 моль/дм3 растворов трилона Б (*Т*) по фториду кальцию вычисляют по формуле

(5.1)

где *C* - аттестованное содержание фторида кальция, %;

*K* - поправка на растворимость фторида кальция в уксусной кислоте, %;

*m* - масса навески стандартного образца, г;

*V*2 - объем аликвотной части испытуемого раствора, см3;

*V* - объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование, см3;

*V*1 - объем всего испытуемого раствора, см3.

5.1.3.4 Содержание карбоната кальция в реактиве (*C*) в процентах вычисляют по формуле

(5.2)

где *V*- объем 0,1 н. раствора соляной кислоты, взятый для растворения карбоната кальция, см3;

*V*1 - объем 0, 1 н. раствора гидроксида натрия, израсходованный на титрование избытка соляной кислоты, см3;

0,0050045 - титр 0,1 н. раствора соляной кислоты по карбонату кальцию;

*m* - масса навески карбоната кальция, г.

**5.1.4 Проведение анализа**

Навеску плавикового шпата массой 0,5 г (или 1 г в окатышах) помещают в коническую колбу вместимостью 100 см3, увлажняют несколькими каплями этилового спирта и приливают 10 см3 разбавленной уксусной кислоты. Колбу накрывают фарфоровой крышкой или часовым стеклом и оставляют на 30 мин на кипящей водяной бане.

Содержимое колбы через каждые 10 мин перемешивают встряхиванием. Затем нерастворимый остаток отфильтровывают на плотный фильтр, содержащий небольшое количество фильтробумажной массы. Фильтрат собирают в высокий стакан вместимостью от 300 до 500 см3. Фильтр с остатком и колбу промывают небольшими порциями холодной воды 6-7 раз. Общий объем фильтрата и промывных вод должен составить не более 75 см3. Если массовая доля карбоната кальция превышает 15%, фильтрат из стакана переливают в мерную колбу вместимостью 200 см3. Доливают до метки водой и перемешивают. Отбирают 50 см3 раствора в стакан для титрования и приливают 25 см3 воды. К фильтрату или аликвотной части приливают 1,5 см3 раствора триэтаноламина, 0,01 г индикаторной смеси, 10 см3 раствора гидрооксида калия и титруют 0,025 М раствором трилона Б (в окатышах - 0,05 М раствором трилона Б) до перехода темно-зеленой окраски в фиолетовую (лучше титровать на черном фоне).

**5.1.5 Обработка результатов**

5.1.5.1 Массовую долю карбоната кальция (Х) в процентах вычисляют по формуле

(5.3)

где T - титр 0,025 М раствора трилона Б по фториду кальцию;

1,2818 - коэффициент пересчета фторида кальция на карбонат кальция;

V - объем 0,025 М раствора трилона Б, израсходованный на титрование, см3;

m - масса навески плавикового шпата, г;

K - поправка на растворимость фторида кальция в уксусной кислоте в пересчете на карбонат кальция, %.

При содержании карбоната кальция до 1% =0,27, свыше 1% =0,13.

5.1.5.2 Массовую долю оксида кальция (Х1) в процентах вычисляют по формуле

(5.4)

где T - титр 0,05 М раствора трилона Б по углекислому кальцию;

V - объем 0,05 М раствора трилона Б, израсходованный на титрование, см3;

0,5603 - коэффициент пересчета углекислого кальция на окись кальция;

m - масса навески обожженных флюоритовых окатышей, г;

0,52 - поправка на растворимость в уксусной кислоте фторосодержащих соединений кальция в пересчете на окись кальция, %.

5.1.5.3 Разность между результатами параллельных определений и результатами анализа при доверительной вероятности Р=0,95 не должна превышать допускаемых расхождений, приведенных в таблицах 2 и 3.

Т а б л и ц а

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля карбоната кальция, % | Допускаемые расхождения, % | |
|  | параллельных определений | результатов анализа |
| От 0,20 до 0,50 включ. | 0,06 | 0,08 |
| Св. 0,50  "   1,00     " | 0,08 | 0,10 |
| "   1,00  "   3,00     " | 0,15 | 0,20 |
| "   3,00  " 10,00     " | 0,25 | 0,30 |
| " 10,0    " 20,0       " | 0,3 | 0,4 |
| " 20,0    " 50,0      " | 0,5 | 0,6 |

Т а б л и ц а

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля оксида кальция, % | Допускаемые расхождения, % | |
|  | параллельных определений | результатов анализа |
| От 0,30 до 0,60 включ. | 0,04 | 0,05 |
| Св. 0,60  "  2,00     " | 0,03 | 0,10 |
| " 2,00    "   6,00    " | 0,12 | 0,15 |
| " 6,00    " 10,00    " | 0,15 | 0,20 |

**5.2 Титриметрический метод определения карбоната кальция по ИСО 4283-78**

**5.2.1 Назначение и область применения**

Настоящий метод устанавливает титриметрический метод определения содержания карбонатов в плавиковом шпате для производства плавиковой кислоты.

Метод распространяется на продукты с массовой долей карбонатов, выраженных в виде карбоната кальция , равного или более 0,04%.

**5.2.2 Подготовка пробы для анализа**

Для приготовления пробы используют остаток от определения потери массы при 105 °С.

**5.2.3 Сущность метода**

Обработка пробы раствором соляной кислоты, абсорбция освобожденной диоксида углерода раствором гидроксида бария, нейтрализация избытка щелочи раствором соляной кислоты, добавление точно отмеренного избытка стандартного раствора соляной кислоты для растворения осадка карбоната бария и обратное титрование стандартным раствором гидроксида натрия с использованием в качестве индикатора метилоранжа или смеси метилоранжа с ксиленцианолом.

**5.2.4 Реактивы**

В процессе анализа используют реактивы только аналитической степени чистоты, дистиллированную воду или воду эквивалентной чистоты без примеси диоксида углерода.

Бутанол.

Азот, без диоксида углерода.

Кислота борная.

Бария хлорид дигидрат раствор (BaCl2∙2H2O) 122 г/дм3.

Кислота соляная с плотностью 1,12 г/см3, раствор с концентрацией примерно 25% (по массе), приготовленный при разбавлении трех объемов соляной кислоты (с плотностью 1,19 г/см3) двумя объемами воды.

Ртути (II) хлорид, насыщенный раствор.

Калия гидроксид, 20%-ный раствор (по массе).

Кислота соляная, раствор 36,5 г/дм3.

Натрия гидроксид, раствор 40 г/дм3.

Кислота соляная, стандартный раствор с концентрацией 0,1 моль/дм3.

Натрия гидроксид, стандартный раствор с концентрацией 0,1 моль/дм3.

Метиловый оранжевый, раствор 1 г/дм3.

Раствор смеси метилоранжа и ксилен-цианола.

Раствор 1 г метилоранжа и 1,4 г ксилен-цианола *FF* в 500 см3 50%-ного раствора этанола (по объему).

Раствор фенолфталеин с концентрацией 0,25 г/дм3 в 50%-ном (по объему) этаноле.

**5.2.5 Оборудование**

Аппарат для выделения и поглощения газа (рисунок 1), содержащий промывную склянку *4*, с кругом из пористого стекла *5* пористостью Р1 или Р2, или аналогичного типа, содержащая раствор гидроксида калия, колбу с тремя горлышками *3*, вместимостью 500 см3, снабженную капельной воронкой *1* и обратным холодильником *2*, промывные склянки Дрекселя *6*.




Рисунок 1–Пример аппаратов для поглощения газа

*1* - капельная воронка; *2* - обратный холодильник; *3* - колба с тремя горлышками; *4* - промывная склянка; *5* - круг из пористого стекла; *6* - промывная склянка

Электрошкаф с регулировочным устройством, позволяющим контролировать температуру (105±1) °С.

**5.2.6 Проведение анализа**

5.2.6.1 Подготовка навески

Измельчают несколько граммов пробы для анализа (п.5.6.2) в агатовой ступке до размера частиц 63 мкм по ГОСТ 7618. Высушивают просеянный материал в течение 2 ч в электрошкафу при температуре (105±1) °С, охлаждают в эксикаторе и взвешивают около 5 г этой пробы до третьего десятичного знака.

П р и м е ч а н и е – Важно, чтобы общая масса диоксида углерода, выраженная в виде карбоната кальция, в навеске не превышала 100 мг. Для пробы с содержанием более 2 % масса навески должна быть пропорционально уменьшена.

5.2.6.2. Контрольный опыт

Одновременно с определением проводят контрольный опыт, следуя той же процедуре и используя те же реактивы, но без навески.

5.2.6.3. Определение

Переносят навеску (п.5.2.3.1) в колбу, используя 100 г воды. Добавляют 4 г борной кислоты и 5 см3 раствора хлорида ртути (II). Закрывают горлышки колбы и пропускают в колбу поток азота со скоростью 50 см3/мин в течение 10 мин.

Не прерывая потока азота, соединяют промывные склянки, в каждой из которых содержится 10 см3 раствора гидроксида натрия, 10 см3 раствора хлорида бария, 1 см3 фенолфталеина, 1 см3 бутанола и 20 см3 воды. Приливают в колбу через капельную воронку 30 см3 соляной кислоты, при необходимости используя резиновый шарик. Перекрывают кран капельной воронки.

Медленно нагревают колбу и слабо кипятят 45 мин. Прекращают нагревание, дают остыть в течение 10 мин, не прерывая поток азота.

Отсоединяют вторую промывную склянку *4* от аппарата, удаляют и ополаскивают входную трубку, собирая в склянку промывные воды. Титруют содержимое склянки раствором соляной кислоты почти до достижения конечной точки.

П р и м е ч а н и е – Чтобы избежать абсорбции атмосферного диоксида углерода во время титрования избытка гидроксида натрия в абсорбционном растворе, пропускают поток азота в воздухе над раствором в промывной склянке.

Продолжают титрование раствором соляной кислоты до обесцвечивания фенолфталеина, следя за тем, чтобы не пропустить конечную точку.

Добавляют точно отмеренный объем стандартного раствора соляной кислоты до полного растворения осадка. Погружают входную трубку в этот раствор, чтобы растворить прилипшие частицы карбоната бария, удаляют ее и ополаскивают снова.

Добавляют несколько капель раствора метилоранжа или смеси индикаторов и проводят обратное титрование избытка соляной кислоты стандартным раствором гидроксида натрия.

Нейтрализуют и титруют содержимое первой промывной склянки таким же образом.

**5.2.7 Обработка результатов**

Массовую долю карбонатов, в процентах по массе карбоната кальция (*CaCO3*), вычисляют по формуле

(5.5)

где *V*1 - объем стандартного раствора соляной кислоты, использованный для растворения карбоната бария в обеих промывных склянках, см3;

*V*2 - объем стандартного раствора гидроксида натрия, использованный для обратного титрования избытка соляной кислоты в обеих промывных склянках, см3;

*V*3 и *V*4 - соответственно объемы стандартного раствора соляной кислоты и стандартного раствора гидроксида натрия, использованные для контрольного опыта, см3;

*m* - масса навесок, г.

П р и м е ч а н и е – Если концентрация использованных стандартных растворов не соответствуют точно установленным в списке реактивов, следует произвести необходимые поправки.

**5.2.8 Подготовка отчета об анализе**

Отчет об анализе должен содержать:

идентификацию пробы;

ссылку на использованный метод;

результаты и способ их выражения;

любые особенности, отмеченные во время анализа;

операции, не предусмотренные настоящим стандартом или стандартом, на который дается ссылка, или рассматриваемые как необязательные.

# 6 Метод определения фторида кальция

**6.1 Титриметрический метод**

**6.1.1 Область применения метода**

Настоящий метод распространяется на плавиковый шпат и устанавливает титриметрический метод определения фторида кальция при массовой доле свыше 1%, а также потенциометрический метод определения фторида кальция.

Метод основан на разложении смесью борной и соляной кислот остатка, полученного после обработки навески уксусной кислотой при определении карбоната кальция по Разделу 5. Кальций в фильтрате титруют трилоном Б.

**6.1.2 Реактивы и растворы для проведения испытания**

Для проведения анализа применяют:

кислоту соляную по ГОСТ 3118, разбавленную 1:3;

кислоту борную по ГОСТ 9656;

калия гидроокись, раствор 280 г/дм3;

соль динатриевую этилендиамин-N, N, N', N'-тетрауксусной кислоты, 2-водную (трилон Б) по ГОСТ 10652, растворы с концентрацией 0,025 и 0,05 М по п.5.3.2;

триэтаноламин, разбавленный 1:2;

калий хлористый по ГОСТ 4234;

флуорексон (в виде кислоты);

тимолфталеин;

смесь индикаторная по п.5.3.1.

**6.1.3 Проведение анализа**

6.1.3.1 Остаток, полученный при определении содержания кальция по Разделу 5, вместе с фильтром переносят в ту же колбу, в которой проводилась обработка уксусной кислотой, прибавляют 1 г борной кислоты, 40 см3 соляной кислоты и при умеренном кипении выдерживают на электроплитке в течение 30 мин (для окатышей - 2 г борной кислоты, 50 см3 соляной кислоты и кипятят 45 мин).

6.1.3.2 Горячий раствор фильтруют через фильтр средней плотности в мерную колбу вместимостью 250 см3, промывают горячей водой 8-10 раз.

6.1.3.3 Раствор охлаждают до комнатной температуры, доливают до метки водой и перемешивают.

6.1.3.4 Отбирают пипеткой 25 см3 раствора в стакан вместимостью 300-500 см3, разбавляют водой до 100 см3, приливают 3,5 см3 раствора триэтаноламина, 0,01 г (на кончике шпателя) индикаторной смеси, 10 см3 раствора гидрооксида калия и титруют 0,025 М раствором трилона Б (для окатышей - 0,05 М раствором трилона Б) до перехода темно-зеленой окраски раствора в фиолетовую (лучше титровать на черном фоне).

**6.1.4 Обработка результатов**

6.1.4.1 Массовую долю фторида кальция в плавиковом шпате, за исключением обожженных окатышей (X) в процентах и фторида кальция в обожженных флюоритовых окатышах (X1) в процентах вычисляют по формулам:

(6.1)

(6.2)

где V - объем 0,025 М раствора трилона Б, израсходованный на титрование, см3;

T - титр 0,025 М раствора трилона Б, вычисленный по фториду кальция по  
[Разделу](https://docs.cntd.ru/document/1200024998#7D20K3) 5, г/см3;

T1 - титр 0,05 М раствора трилона Б, вычисленный по фториду кальцию по  
[Разделу](https://docs.cntd.ru/document/1200024998#7D20K3) 5, г/см3;

V1 - объем всего анализируемого раствора, см3;

V2 - объем аликвотной части анализируемого раствора, см3;

m - масса навески плавикового шпата (за исключением обожженных флюоритовых окатышей), г;

m1 - масса навески обожженных флюоритовых окатышей, г;

K - поправка на растворимость фторида кальция в уксусной кислоте (0,2 - при содержании карбоната кальция до 1%, 0,1 - свыше 1%), %;

0,72 - суммарная поправка на растворимость в уксусной кислоте фторида кальция и фторосодержащих соединений в обожженных флюоритовых окатышах, %.

6.1.4.2. Разность между результатами параллельных определений и результатами анализа при доверительной вероятность Р =0,95 не должна превышать допускаемых расхождений, приведенных в таблице 4.

Т а б л и ц а

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля фторида кальция, % | Допускаемые расхождения, % | |
|  | параллельных определений | результатов анализа |
| От 1,00 до 3,00 включ. | 0,15 | 0,20 |
| Св. 3,00  " 10,00     " | 0,18 | 0,25 |
| " 10,00  " 20,00     " | 0,20 | 0,30 |
| " 20,00  " 50,00     " | 0,25 | 0,35 |
| " 50,0    " 70,0       " | 0,3 | 0,4 |
| " 70,0    " 90,0       " | 0,5 | 0,6 |
| " 90,0 | 0,6 | 0,7 |

**6.2 Потенциометрический метод (после отгонки) определения фтора по ИСО 5439-78**

**6.2.1 Назначение и область применения**

Настоящий метод устанавливает метод потенциометрического титрования с использованием ион-селективного электрода для определения содержания фтора после его отгонки в плавиковом шпате для производства плавиковой кислоты.

Метод распространяется на материалы с содержанием фторида кальция *CaF*2 равным или более 90% (по массе).

**6.2.2 Проба для анализа**

Для приготовления пробы для анализа используют остаток от определения потери массы при 105 °С.

**6.2.3 Сущность метода**

Выделение фтора из навески отгонкой в присутствии хлорной кислоты, используя дистилляционный аппарат с регулируемой температурой. Потенциометрическое титрование дистиллята раствором нитрата лантана, с использованием ион-селективного электрода.

**6.2.4 Реактивы**

В процессе анализа используют реактивы только аналитической чистоты и только дистиллированную воду, или воду эквивалентной чистоты. Для приготовления раствора нитрата лантана используют воду, свободную от диоксида углерода.

Перманганат калия кристаллический.

Натрия фторид перекристаллизованный. Около 5 г фторида натрия растворяют в 125 см3 воды и фильтруют раствор под вакуумом посредством малой воронки Бюхнера. Выпаривают раствор в платиновой чашке приблизительно до 60 см3. Охлаждают до 50 °С и отделяют перекристаллизированный фторид натрия с помощью центрифуги. Промывают кристаллы три раза центрифугированием с небольшим количеством холодной воды. Переносят материал в платиновую чашку и высушивают в электропечи при температуре (105±2) °С. Удаляют чашку из печи, охлаждают в эксикаторе, истирают материал в агатовой ступке и затем просеивают через сито с размером отверстий 355 мкм. Помещают просеянный фторид натрия в платиновую чашку, нагревают в течение 2 ч в электропечи при температуре около 600 °С и охлаждают в эксикаторе.

Этанол или пропанол.

Кислота хлорная с плотностью 1,54 г/см, 60%-ный раствор (по массе).

Кислота хлорная, 10%-ный раствор (по массе). Разбавляют 16,5 см3 раствора хлорной кислоты до 100 см3.

Натрия гидроксид, раствор 1 моль/дм3.

Нитрат лантана, титрованный раствор 0,01 моль/дм3. Растворяют 4,33 г гексагидрата нитрата лантана [*LaNO3∙6H2O*] в воде. Приливают 10 см3 0,001 моль/дм3 раствора азотной кислоты, количественно переводят в мерную колбу вместимостью 1000 см3, разбавляют водой до метки и перемешивают.

Буферный раствор, рН 6,5. Растворяют 79 г пиридина в 800 см3 воды и нейтрализуют раствором хлорной кислоты до рН (6,5±0,2). Разбавляют водой до 1000 см3 и при необходимости регулируют рН до 6,5.

Фенолфталеин, раствор 5 г/см в 95%-ном (по объему) этаноле.

**6.2.5 Оборудование**

Дистилляционный аппарат, включающий парогенератор *3*, две электрические нагревательные рубашки *4* и контактный термометр *10* с реле (Рисунок 2), позволяющий регулировать температуру (135±2) °С в дистилляционной колбе *11*. Мощность, необходимая для нагревательных рубашек 4, составляет:

для дистилляционной колбы - 150 Вт;

для парогенератора - минимум 500 Вт.

Целесообразно оборудовать нагревательную рубашку парогенератора регулятором с целью регулирования подводимой мощности и обеспечения желаемой нормы пара.




Рисунок 2– Дистилляционный аппарат

*1* - положение крана 1, положение крана 2; *2* - предохранительная трубка; *3* - парогенератор;  
*4* - нагревательная рубашка; *5* - карман для термометра; *6* - пароприемник; *7* - отводная трубка;  
*8* - конденсатор; *9* - гибкое соединение; *10* - контактный термометр; *11* - дистилляционная колба

Магнитная мешалка.

рН-метр, снабженный стеклянным и насыщенным каломельным электродом.

Бюретка вместимостью 20 см3 с ценой деления 0,02 см3.

Фтористый ион-селективный электрод.

Электрод сравнения, насыщенный каломельный или другого типа.

Потенциометр чувствительностью 0,5 мВ, охватывающий диапазон от минус 500 мВ до плюс 500 мВ. При фиксированной конечной точке измерения оборудование с использованием специального набора электродов должно воспроизводить конечную точку в пределах ±0,5 мВ. Автоматическое оборудование для регистрации кривой титрования или для титрований до определенного потенциала конечной точки является коммерчески доступным и может быть использовано в качестве альтернативного.

Чашки из боросиликатного стекла с прямыми стенками и плоским дном внутренним диаметром 10 мм, высотой стенок от 10 до 12 мм и толщиной стенок 1 мм.

Электрическая печь, снабженная устройством для регулирования температуры (105±2) °С.

**6.2.6 Проведение анализа**

6.2.6.1. Навеска

В агатовой ступке истирают несколько граммов пробы по п.6.2.2 для анализа до прохождения через сито с размером отверстий 63 мкм по ИСО 565. Высушивают просеянный материал в течение 2 ч в печи при температуре (105±2) °С, дают остыть в эксикаторе и взвешивают в одну из чашек около 0,2 г с точностью 0,0002 г.

6.2.6.2. Отгонка

Собирают аппарат для дистилляции. Удаляют контактный термометр и пробку из аппарата для перегонки и добавляют несколько кристаллов перманганата калия в дистилляционную колбу. Добавляют 15 см3 воды и 35 см3 хлорной кислоты в дистилляционную колбу и сразу же закрывают аппарат пробкой и вставляют контактный термометр.

Помещают мерную колбу вместимостью 500 см3, содержащую 25 см3 раствора гидроксида натрия и 40 см3 воды, под отводную трубку, которая должна погрузиться в жидкость.

Поворачивают кран между парогенератором *3* и дистилляционным аппаратом в положение крана *1* (верхнее), устанавливают контактный термометр *10* на 135 °С и включают электронагрев дистилляционной колбы *11* и парогенератора *3*. Нагревают содержимое дистилляционной колбы до 135 °С в течение приблизительно 15 мин, поворачивают кран в положение *2* (нижнее) и пропускают пар в дистилляционную колбу со скоростью, соответствующей 10 см3 воды в минуту. Собирают около 400 см3 дистиллята и после этого прекращают дистилляцию.

Обмывают отводную трубку снаружи и изнутри водой, собирая промывные воды в мерную колбу вместимостью 500 см3. Нейтрализуют дистиллят раствором хлорной кислоты, используя в качестве индикатора несколько капель фенолфталеина. Разбавляют водой до метки и перемешивают.

6.2.6.3 Потенциометрическое титрование

Переводят аликвотную порцию 50,0 см3 из мерной колбы вместимостью 500 см3 в химический стакан вместимостью 250 см3. Добавляют 10 см3 буферного раствора и 60 см3 этанола или пропанола. Вводят магнит магнитной мешалки в химический стакан, помещают стакан на магнитную мешалку, опускают в жидкость фтористый ион-селективный электрод и электрод сравнения (за исключением случая, когда используют комбинированный электрод) и титруют раствором нитрата лантана при норме титрования не более 3,0 дм3/мин, регистрируя объем титранта раствора и соответствующее показание потенциометра. Титруют более медленно в области резко возрастающего изменения потенциала. Оценивают конечную точку графически по вычерченной или зарегистрированной кривой титрования. Альтернативно титруют до определенного потенциала конечной точки, предварительно полученной на основе модели кривых титрования, установленных при идентичных условиях.

Пример типичной кривой титрования приведен на Рисунке 3.




Рисунок 3– Пример типичной кривой титрования

6.2.6.4 Установка титра раствора

Выполняют процедуру, описанную в пп.6.2.5.2-6.2.5.3, используя вместо навески приблизительно 0,20 г перекристаллизованного фторида натрия, взвешенного с точностью до 0,0001 г. Вычисляют массу фторида натрия, соответствующую 1 см3 раствора азотно-кислого лантана, учитывая результаты контрольного опыта.

6.2.6.5 Контрольный опыт

Одновременно с определением проводят контрольный опыт, используя ту же методику и реактивы, что и при определении, но без навески.

**6.2.7 Обработка результатов**

6.2.7.1 Вычисления

Массовую долю фтора в процентах фторида кальция *CaF*2 вычисляют по формуле

(6.3)

а в процентах по массе фтора *F*- по формуле

(6.4)

где *m*0 - масса навески, г;

*m*1 - масса перекристаллизованного фторида натрия, соответствующая 1 см3 раствора нитрата лантана, г;

*V*0 - объем титрованного раствора нитрата лантана, использованного для контрольного опыта, см3;

*V*1 - объем титрованного раствора нитрата лантана, использованного для определения, см3.

6.2.7.2 Повторяемость и воспроизводимость

Сравнительные анализы, проведенные в пяти лабораториях на трех пробах, дали статистическую информацию, представленную в таблице 5.

Т а б л и ц а

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер пробы | 1 | 2 | 3 |
| Среднее содержание, % Среднее квадратическое отклонение: | 97,04 | 96,79 | 96,41 |
| повторяемость | 0,85 | 0,77 | 0,56 |
| воспроизводимость | 1,22 | 0,82 | 0,76 |

**6.2.8 Отчет об анализе**

Отчет об анализе должен содержать:

идентификацию пробы;

ссылку на использованный метод;

результаты и способ их выражения;

любые особенности, отмеченные во время анализа;

операции, не предусмотренные настоящим стандартом ила стандартом, на которые дается ссылка, или рассматриваемые как необязательные.

# 7 Метод определения диоксида кремния

**7.1 Спектрофотометрический метод**

**7.1.1 Область применения метода**

Настоящий метод распространяется на плавиковый шпат и устанавливает спектрофотометрический метод определения диоксида кремния при массовой доле от 0,15 до 50%, а также метод определения диоксида кремния.

Метод основан на образовании синего кремнемолибденового комплекса при взаимодействии кремниевой кислоты с молибдатом аммония и восстановлении аскорбиновой кислотой.

**7.1.2 Реактивы, растворы и оборудование для проведения испытания**

**Для проведения анализа применяют:**

**печь муфельная, обеспечивающая температуру нагрева (700±25) °С;**

**спектрофотометр или фотоэлектроколориметр любого типа для измерения в видимой области спектра;**

**тигли стеклоуглеродистые вместимостью 50 см3, марки СУ-2500;**

**кислоту соляную по ГОСТ 3118 и разбавленную 1:1 и 1:5;**

**кислоту серную по ГОСТ 4204, растворы 4 моль/дм3 и 0,075 моль/дм3;**

**кислоту борную по ГОСТ 9656;**

**калий-натрий углекислый, безводный по ГОСТ 4332;**

**молибдат аммония по ГОСТ 3765, раствор 50 г/см3;**

**аскорбиновую кислоту, 1%-ый свежеприготовленный раствор;**

**желатин пищевой по ГОСТ 11293, 1%-ый свежеприготовленный раствор;**

**фенолфталеин по ГОСТ 4919.1, 0,1%-ый раствор;**

**силикат натрия;**

**фторид натрия по ГОСТ 4463;**

**стандартные растворы диоксида кремния по 7.1.2.1.**

**7.1.2.1 Приготовление стандартных растворов диоксида кремния**

**Для приготовления раствора А с содержанием 1 г/дм3 4,73 г метасиликата натрия растворяют в воде и доливают водой до 1 дм3, перемешивают и переводят в полиэтиленовый сосуд.**

**Содержание диоксида кремния в 1 см3 стандартного раствора А устанавливают следующим образом: отбирают пипеткой 50 см3 раствора А в стакан вместимостью 300 см3, нейтрализуют соляной кислотой по фенолфталеину и приливают ее в избыток 10 см3, раствор выпаривают до влажных солей. К остатку приливают 5 см3 разбавленной 1:1 соляной кислоты, 10 см3 раствора желатина, 20 см3 горячей воды, перемешивают и оставляют при 50-60 °С для коагуляции осадка. Далее осадок отфильтровывают на фильтр средней плотности и промывают 8-10 раз горячей водой, фильтр с осадком помещают во взвешенный платиновый тигель, озоляют и прокаливают при 1000 °С до постоянной массы.**

**Содержание диоксида кремния в 1 см3 раствора А (*Х*) в миллиграммах вычисляют по формуле**

**где *m* - масса прокаленного осадка, мг;**

***V* - объем стандартного раствора диоксида кремния, см3.**

**Для приготовления раствора Б отбирают пипеткой 20 см3 раствора А в мерную колбу вместимостью 500 см3, доводят до метки водой и перемешивают.**

**Содержание диоксида кремния в 1 см3 раствора Б (*Х*1) в миллиграммах вычисляют по формуле**

**где *Х* - содержание диоксида кремния в 1 см3 раствора, мг.**

**7.1.3 Проведение анализа**

**7.1.3.1. Масса навески плавикового шпата и объем аликвотной части раствора в зависимости от массовой доли диоксида кремния в плавиковом шпате указаны в Таблице 6.**

Т а б л и ц а

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля диоксида кремния, % | Масса навески, г | Объем аликвотной части раствора, см3 |
| От 0,5 до 1 | 1 | 10 |
| Св. 1    "   2 | 1 | 5 |
| "   2    "   3 | 0,5 | 10 |
| "   3    "   5 | 0,5 | 5 |
| "   5    "  10 | 0,25 | 5 |
| "  10   "  20 | 0,2 | 5 |
| "  20   "  30 | 0,2 | 2 |
| "  30   "  50 | 0,1 | 2 |

**7.1.3.2 Навеску плавикового шпата помещают в стеклоуглеродистый тигель, смешивают с 1-2 г борной кислоты, 5 г углекислого калия-натрия для концентратов и 0,6-0,7 г фторида натрия для остальных продуктов, сплавляют при температуре  
700-750 °С в течение 8-10 мин. (При сплавлении тигли должны находиться в одинаковой зоне нагрева). Охлажденный плав помещают в стакан вместимостью  
400-500 см3. Выщелачивают в 90 см3 соляной кислоты, разбавленной 1:5 (в стакан с плавом приливают 40-45 см3 теплой соляной кислоты, а 45- 50 см3 этой кислоты заполняют тигель. Через 2-3 мин содержимое тигля переводят в стакан, обмывая стенки тигля 30-40 см3 воды).**

**Выщелачивание проводят, часто перемешивая растворы, до полного растворения плава.**

**Растворы охлаждают и переводят в мерные колбы вместимостью 500 см3, доливают до метки водой и перемешивают. Через 10 мин отбирают аликвотную часть раствора, указанную в табл.1, и помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3. Объем аликвотной части раствора доводят до 15 см3 0,075 моль/дм раствором серной кислоты, приливают 5 см3 раствора молибденовокислого аммония, через 10 мин приливают при перемешивании 12-15 см3 4 моль/дм раствора серной кислоты, через 2-3 мин 10 см3 раствора аскорбиновой кислоты, доливают до метки водой и перемешивают. Через 10-15 мин измеряют оптическую плотность раствора, применяя светофильтр с максимумом светопропускания 597 нм в кювете с толщиной колориметрируемого слоя 10 мм. Раствором сравнения служит раствор контрольного опыта, проведенный через все стадии анализа. По величине оптической плотности испытуемого раствора находят содержание диоксида кремния по градуировочному графику.**

**7.1.3.3 Для построения градуировочного графика в семь мерных колб вместимостью 100 см3 отмеривают бюреткой 1; 2; 4; 6; 8; 10; 12 см3 стандартного раствора Б. В восьмую колбу стандартный раствор не отмеривают.**

**В каждую колбу приливают по две капли раствора фенолфталеина, нейтрализуют растворы 0,075 моль/дм3 раствором серной кислоты, затем доливают водой до 15 см3, приливают по 0,3 см3 4 моль/дм3 раствора серной кислоты и по 5 см3 раствора молибденовокислого аммония. Через 10 мин приливают при помешивании 30 см3 4 моль/дм3 раствора серной кислоты и далее анализ продолжают, как указано в п.7.1.3.2.**

**Раствором сравнения служит раствор восьмой колбы, который не содержит стандартный раствор диоксида кремния.**

**По полученным значениям оптической плотности растворов и известным содержаниям диоксида кремния строят градуировочный график.**

**Правильность построения градуировочного графика проверяют по стандартному образцу флюоритового концентрата.**

**7.1.4 Обработка результатов**

7.1.4.1 Массовую долю диоксида кремния *Х* в процентах вычисляют по формуле

где *m*1- количество диоксида кремния, определенное по градуировочному графику, мг;

*V* - объем испытуемого раствора в мерной колбе, см3;

*V*1 - объем аликвотной части испытуемого раствора, см3;

*m* - масса навески плавикового шпата, г.

7.1.4.2 Разность между результатами параллельных определений и результатами анализа при доверительной вероятности *Р*=0,95 не должна превышать допускаемых расхождений, приведенных в таблице 7.

Т а б л и ц а

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля диоксида кремния, % | Допускаемые расхождения, % | |
|  | параллельных определений | результатов анализа |
| От 0,15 до 0,50 включ. | 0,04 | 0,05 |
| Св. 0,50  "  1,50    " | 0,08 | 0,10 |
| "   1,50  "  3,00    " | 0,12 | 0,15 |
| "   3,00  "  5,00    " | 0,15 | 0,20 |
| "   5,00  " 10,00    " | 0,20 | 0,25 |
| " 10,00  " 30,0      " | 0,3 | 0,4 |
| " 30,0    " 50,0      " | 0,4 | 0,6 |

**7.2 Спектрометрический кремнемолибденовый метод определения диоксида кремния по ИСО 5438-85**

**7.2.1 Назначение и область применения**

Настоящий метод устанавливает спектрометрический кремнемолибденовый метод определения содержания диоксида кремния в плавиковом шпате, используемом для производства плавиковой кислоты и керамики.

Метод применим к продуктам с содержанием кремнезема, выраженным в виде *SiO*2, от 0,05 до 4,0% (по массе).

**7.2.2 Проба для анализа**

В качестве пробы для испытания должен быть использован остаток, полученный при определении потери массы при температуре 105 °С.

**7.2.3 Сущность метода**

Разложение навески пробы сплавлением с карбонатом натрием с последующим подкислением соляной кислотой в присутствии борной кислоты для образования фторидного комплекса. Образование молибдокремниевой кислоты и селективное восстановление до синего комплекса молибдокремниевой кислоты с добавлением винной кислоты, чтобы предотвратить мешающее влияние фосфора.

Спектрометрическое измерение окрашенного комплекса при длине волны, соответствующей максимальному поглощению (до 795 нм).

**7.2.4 Реактивы**

При выполнении анализа необходимо использовать реактивы только аналитической чистоты и дистиллированную воду или воду эквивалентной чистоты. Содержание диоксида кремния в реактивах должно быть очень низким.

Натрия карбонат безводный.

Кислота борная, раствор 40 г/дм3.

Кислота соляная, раствор с концентрацией7 моль/дм3.

Кислота серная, раствор с концентрацией7 моль/дм3.

Кислота серная, раствор с концентрацией18 моль/дм3.

Молибдат, раствор, эквивалентный 55 г молибдена на 1 дм3.

Растворяют 20 г молибденово-кислого аммония *[(NH4)6Mo7O24∙4H2O*] в 150 см3 воды и разбавляют до 200 см3. Раствор сохраняют в колбе и отбрасывают, если появляется осадок.

Кислота винная, раствор 100 г/дм3.

Кислота аскорбиновая, раствор 20 г/дм3. Используют свежеприготовленный раствор.

Силикатный стандартный раствор, соответствующий 500 мг на 1 дм3. В платиновом тигле взвешивают с точностью до 0,0002 г 0,250 г диоксида кремния, полученной при нагревании чистой кремниевой кислоты и прокаленной при температуре 1000 °С до постоянной массы (т.е. до тех пор, пока два последовательных взвешивания не будут отличаться более чем на 0,001 г), или 0,250 г чистого кварца, мелко истертого и предварительно прокаленного в течение 1 ч при температуре 1000 °С и охлажденного в эксикаторе. В тигель добавляют 2,5 г карбоната натрия. Хорошо перемешивают с помощью стеклянной палочки и тщательно сплавляют смесь. Непосредственно в тигель добавляют теплую воду, умеренно нагревают до полного растворения и переливают количественно в химический стакан соответствующей вместимости. Охлаждают, разбавляют раствор примерно до 400 см3, затем переводят в мерную колбу вместимостью 500 см3, добавляют до объема водой и перемешивают. Раствор немедленно переливают в склянку. 1 см3 стандартного раствора содержит 500,0 мкг.

Силикатный стандартный раствор, соответствующий 100 мг на 1 дм3. Помещают 100 см3 стандартного силикатного раствора в мерную колбу вместимостью 500 см3, доводят до объема водой и перемешивают. 1 см3 стандартного раствора содержит 100,0 мкг. Используют свежеприготовленный раствор.

Раствор для разбавления. В химический стакан вместимостью 600 см3 помещают 5 г углекислого натрия и разбавляют примерно в 300 см3 воды. Добавляют 20 см3 раствора борной кислоты и доводят кислотность примерно до рН 2 раствором соляной кислоты с контролем по индикаторной бумаге. Разбавляют водой до 500 см3.

**7.2.5 Оборудование**

Тигли платиновые диаметром около 40 мм и глубиной около 30 мм, снабженные платиновыми крышками.

Стаканы химические из материала, не содержащего кремний, вместимостью 100, 250, 600 и 1000 см3.

Склянка из материала, не содержащего кремний.

Колбы мерные из материала, не содержащего кремний.

Стеклянная палочка для перемешивания из материала, не содержащего кремний.

Спектрометр с селектором непрерывного излучения с кюветами с толщиной слоя 2 см.

Спектрометр с селектором прерывистого излучения с теми же кюветами и фильтрами с областью светопропускания 795 нм. Если нет в наличии таких фильтров, используют фильтр, позволяющий работать при длине волны 680 нм, с кюветами с толщиной слоя 4 см.

рН-метр со стеклянным измерительным электродом и каломельным электродом, с чувствительностью 0,05 единиц рН.

Электропечь с терморегуляторами, обеспечивающая температуру нагрева до (105±1) °С.

Ступка и пестик из материала, не содержащего кремний, например, окись алюминия или карбид вольфрама.

**7.2.6 Проведение анализа**

7.2.6.1 Навеска и приготовление раствора

Истирают несколько граммов пробы для анализа с помощью ступки и пестика до обеспечения пропускания через сито с размером отверстий 63 мкм по ИСО 565. Измельченный материал высушивают в течение 2 ч в печи с терморегулятором, обеспечивающий температуру нагрева до (105±1) °С, охлаждают в эксикаторе и взвешивают в платиновом тигле с точностью до 0,0002 г около 0,2 г пробы. Добавляют 4 г карбоната натрия.

Содержимое перемешивают в тигле стеклянной палочкой и нагревают газовой горелкой сначала слегка, а затем докрасна. После получения прозрачного плава выдерживают при температуре красного каления в течение 5-10 мин. Проверяют, обеспечен ли хороший контакт навески пробы с расплавленным карбонатом натрием, периодически перемешивая содержимое путем вращения тигля.

Тигель охлаждают, помещая его в холодную воду, чтобы отделить плав от его стенок. Твердый плав переводят в химический стакан вместимостью 600 см3, затем все оставшиеся частицы в тигле смывают в химический стакан. Добавляют воду в содержимое химического стакана, чтобы довести до общего объема около 200 см3. Химический стакан помещают на водяную баню с кипящей водой, оставляют там на 30 мин, раздрабливая кусочки стеклянной палочкой, выравненной на одном из своих концов. Охлаждают, доводят до объема около 300 см3 водой, добавляют 20 см3 раствора борной кислоты. Постоянно перемешивая, добавляют раствор соляной кислоты до получения рН примерно 2 (по соответствующей индикаторной бумаге). Раствор, который может иметь иногда слегка опалесцирующий вид, переводят в мерную колбу вместимостью 500 см3, доводят до метки водой и перемешивают.

Если наблюдается белый осадок сульфата бария, его отстаивают перед тем, как продолжить анализ.

7.2.6.2 Контрольный опыт

Параллельно с анализом и в тех же самых условиях определения проводят контрольный опыт, используя те же количества всех реактивов, но заменяя объем анализируемого раствора равным количеством воды.

7.2.6.3 Построение градуировочного графика

*Приготовление стандартных колориметрических растворов для спектрометрических измерений*

В каждый из шести химических стаканов вместимостью 600 см3 вводят объемы стандартного силикатного раствора, указанные в Таблице 8.

Т а б л и ц а

|  |  |
| --- | --- |
| Стандартный силикатный раствор, см3 | Масса диоксида кремния, соответствующая объему, используемому для измерения, мкг |
| 0\* | 0 |
| 2 | 8 |
| 5 | 20 |
| 10 | 40 |
| 20 | 25 |
| 25 | 100 |

Добавляют 4 г углекислого натрия, доводят объем примерно до 300 см3 водой, добавляют 20 см3 раствора борной кислоты до установления значения рН примерно 2 (по соответствующей индикаторной бумаге). Раствор переводят в мерную колбу вместимостью 500 см3, доводят до метки водой и перемешивают.

*Предварительный опыт и корректировка рН*

В один из химических стаканов вместимостью 100 см3 переводят 20,0 см3 стандартного колориметрического раствора, содержащего 100,0 мкг диоксида кремния. Разбавляют примерно до 60 см3 водой и, постоянно перемешивая, устанавливают рН 1,1 добавлением раствора серной кислоты.

Записывают использованный объем раствора серной кислоты и отбрасывают раствор.

*Цветное окрашивание*

В каждую из шести мерных колб вместимостью 100 см3 отмеряют по 20 см3 растворов, полученных в соответствии с «Приготовлением стандартных колориметрических растворов для спектрометрических измерений» по п.7.2.5.3. Разбавляют примерно до 60 см3 водой. Затем добавляют объем раствора серной кислоты, использованный в «Предварительном опытк и корректировкк рН» по п.7.2.5.3, и 10 см3 раствора молибдата. Перемешивают и оставляют в покое на 15 мин. Добавляют 5 см3 раствора винной кислоты, перемешивают и оставляют в покое на 5 мин. Затем добавляют 10 см3 раствора серной кислоты и 2 см3 аскорбиновой кислоты. Доводят до метки водой, перемешивают и оставляют в покое на 30 мин.

*Спектрометрические измерения*

Выполняют спектрометрические измерения с помощью спектрометра при длине волны, соответствующей максимальной абсорбции (примерно 795 нм), или спектрометра с соответствующим фильтром после установки прибора на нулевое значение, используя воду в качестве раствора сравнения.

*Построение градуировочного графика*

Вычитают абсорбцию компенсирующего раствора из значений абсорбции каждого стандартного колориметрического раствора. Строят график, нанося, например, на ось абсцисс массы кремния *SiO*2, содержащиеся в колориметрических растворах, в микрограммах, а на ось ординат - соответствующие значения абсорбции.

7.2.6.4 Определение

*Предварительный опыт и корректировка рН*

В один из химических стаканов вместимостью 100 см3 переводят 20 см3 анализируемого раствора по п.7.2.5.1. Разбавляют примерно до 60 см3 водой и, постоянно перемешивая, регулируют кислотность до рН 1,1 добавлением раствора серной кислоты.

Записывают использованный объем серной кислоты и отбрасывают раствор.

*Цветное окрашивание*

В мерную колбу вместимостью 100 см3 переводят не более 20 см3 анализируемого раствора по п.7.2.5.1, содержащего не более 100 мкг *SiO*2. Если используется количество менее 20 см3, то добавляют раствор для разбавления, чтобы получить точно общий объем в 20 см3.

Разбавляют до 60 см3 водой. Затем добавляют объем раствора серной кислоты, использованный в п.7.2.6.1, и 10 см3 раствора молибдата. Перемешивают и оставляют в покое 15 мин. Добавляют 5 см3 раствора винной кислоты, перемешивают и оставляют в покое 5 мин. Затем добавляют 10 см3 раствора серной кислоты и 2 см3 аскорбиновой кислоты. Разбавляют до метки водой, перемешивают и оставляют в покое 30 мин.

*Спектрометрические измерения*

Проводят спектрометрические измерения анализируемого раствора по п.7.2.6.2 и раствора контрольного опыта по п.7.2.5.2 в соответствии с методом определения, указанным в «Спектрометрическом измерении» по п.7.2.5.3, после установки прибора на нулевое значение абсорбции, используя в качестве раствора сравнения воду.

**7.2.7 Обработка результатов**

По градуировочному графику по п.7.2.3.5 определяют содержание диоксида кремния, соответствующее абсорбции анализируемого раствора и раствора контрольного опыта.

Массовую долю диоксида кремния *X* в процентах *SiO*2 вычисляют по формуле

где *m*1 - масса диоксида кремния , определенная в аликвотной части анализируемого раствора, отобранной для цветного окрашивания, мкг;

*m*2- масса диоксида кремния , определенная в соответствующей аликвотной части раствора контрольного опыта, мкг;

*m*0 - масса навески пробы по п.7.2.5.1, г;

*r*D- отношение объема анализируемого раствора к объему аликвотной части, отобранной для цветного окрашивания.

**7.2.8 Отчет об анализе**

Отчет об анализе должен содержать:

идентификацию пробы;

ссылку на использованный метод;

результаты и способ их выражения;

любые особенности, отмеченные во время анализа;

операции, не предусмотренные настоящим стандартом или стандартом, на который дается ссылка, или рассматриваемые как необязательные.

7.2.8 Сравнение результатов, полученных с использованием различных методов

Этот метод был использован для анализа ряда проб плавиковых шпатов, содержание диоксида кремния в которых было определено гравиметрическим кремнемолибденовым методом (метод лаборатории Леверкузена) и методом Жиффорда.

Результаты приведены в Таблице 9.

Т а б л и ц а

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проба | Массовая доля диоксида кремния, % | | |
|  | Спектрометрический метод, приведенный в настоящем стандарте | Гравиметрический кремнемолибденовый метод (среднее) | Метод Жиффорда (среднее) |
| Плавиковые шпаты из сравнительных испытаний ИСО/ТК 47: |  |  |  |
| 1 | 1,55; 1,56 | 1,60 | 1,5 |
| 2 | 1,27; 1,27 | 1,24 | 1,2 |
| 3 | 1,73; 1,80 | 1,70 | - |
| "Роттлебероде"  Плавиковые шпаты из обычных анализов: | 1,03; 1,03 | 0,99 | 1,0 |
| A | 0,30; 0,31 | 0,31 | - |
| B | 0,50; 0,51 | - | 0,5 |
| C | 1,09; 1,10 | - | 1,1 |
| Д | 0,17; 0,17 | - | 0,2 |
| E | 1,68; 1,67 | 1,66 | - |

# 8 Метод определения полуторных оксидов

**8.1 Область применения метода**

**Настоящий метод распространяется на плавиковый шпат и устанавливает гравиметрический метод определения содержания полуторных оксидов при массовой доле от 0,1 до 5%.**

**Метод основан на осаждении полуторных оксидов уротропином после отделения сульфата бария и окисления железа в растворе, полученном после обработки навески серной и фтористоводородной кислотами и сплавления остатка с углекислым калием-натрием. Осадок полуторных оксидов прокаливают при 900-1000 °С до постоянной массы и взвешивают.**

**8.2 Реактивы, растворы и оборудование для проведения испытания**

**Для проведения анализа применяют:**

**печь электрическую муфельную, обеспечивающую температуру нагрева 1000 °С;**

**термопару термоэлектрическую хромель-алюмелевую ТХА по ГОСТ 6616;**

**чашки платиновые по ГОСТ 6563;**

**тигли платиновые по ГОСТ 6563;**

**кислоту серную по ГОСТ 4204;**

**кислоту соляную по ГОСТ 3118 и разбавленную 1:1 и 1:4;**

**кислоту фтористоводородную (плавиковую кислоту) по ГОСТ 10484;**

**калий-натрий углекислый, безводный по ГОСТ 4332;**

**водорода перекись (пергидроль) по ГОСТ 10929;**

**метиловый красный (4-диметиламиноазобензол-2 карбоновая кислота) по ГОСТ 5853, 0,1%-ный спиртовой раствор;**

**аммоний азотнокислый по ГОСТ 22867, раствор 20 г/дм3, нейтрализованный аммиаком до пожелтения индикатора метилового красного;**

**аммиак водный по ГОСТ 3760, разбавленный 1:1;**

**уротропин (гексаметилентетрамин) по ГОСТ 1381, раствор 250 г/дм3;**

**азотнокислое серебро по ГОСТ 1277, 1%-ный раствор;**

**бумагу конго.**

**8.3 Проведение анализа**

**Навеску плавикового шпата массой 1 г помещают в платиновую чашку, увлажняют 3-4 каплями воды, приливают 3 см3 серной кислоты и нагревают до появления паров серной кислоты. Затем содержимое чашки охлаждают, доливают 10 см3 фтористоводородной кислоты и выпаривают до густых паров серной кислоты. Выпаривание с фтористоводородной кислотой повторяют трижды. Остаток охлаждают, обмывают стенки чашки водой, добавляют 2-3 капли серной кислоты и выпаривают досуха.**

**Далее к содержимому чашки добавляют 10 г калия-натрия углекислого и сплавляют при 850-900 °С в течение 10-15 мин. Плав выщелачивают горячей водой в стакан вместимостью 300 см3, осторожно добавляют 20 см3 соляной кислоты и 3-4 капли пергидроля. Раствор кипятят в течение 5 мин, после чего фильтруют через плотный фильтр в стакан вместимостью 600 см3. Осадок на фильтре промывают горячей водой, подкисленной несколькими каплями соляной кислоты. Общий объем фильтрата и промывных вод должен быть не менее 350-400 см3. Полученный раствор нейтрализуют раствором аммиака до начала покраснения индикаторной бумаги конго. Затем добавляют несколько капель соляной кислоты, разбавленной 1:4, до перехода цвета индикаторной бумаги конго в сиреневый цвет, приливают 15 см3 уротропина и раствор выдерживают в течение 10 мин при температуре около 80 °С, не доводя его до кипения. Осадок отфильтровывают на фильтр средней плотности и промывают горячим раствором азотнокислого аммония до исчезновения реакции на ион хлора (проба раствором азотнокислого серебра, подкисленного азотной кислотой).**

**Осадок с фильтром помещают во взвешенный платиновый тигель, сушат, озоляют и прокаливают при температуре 900-1000 °С в течение 1 ч. После охлаждения в эксикаторе тигли с осадком взвешивают. Прокаливание повторяют до постоянной массы.**

**8.4 Обработка результатов**

8.4.1. Массовую долю полуторных оксидов *X* в процентах вычисляют по формуле

где *m*1 - масса полуторных оксидов, г;

*m*- масса навески плавикового шпата, г.

8.4.2. Разность между результатами параллельных определений и результатами анализа при доверительной вероятности =0,95 не должна превышать допускаемых расхождений, приведенных в Таблице 10.

Т а б л и ц а

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля полуторных оксидов, % | Допускаемые расхождения, % | |
|  | параллельных определений | результатов анализа |
| От 0,10 до 0,30 включ. | 0,07 | 0,10 |
| Св. 0,30  "  1,00      " | 0,12 | 0,15 |
| "   1,00  "  3,00      " | 0,15 | 0,20 |
| "   3,00  "  5,00      " | 0,20 | 0,25 |

# 9 Методы определения железа

**9.1 Спектрофотометрический метод**

**9.1.1 Область применения метода**

**Настоящий метод распространяется на плавиковый шпат и устанавливает спектрофотометрический метод определения массовой доли железа при массовой доле его 0,05 до 5%.**

**Метод основан на образовании в аммиачной среде окрашенного в желтый цвет комплексного соединения ионов железа с сульфосалициловой кислотой.**

**9.1.2 Реактивы, растворы и оборудование для проведения испытания**

**Для проведения анализа применяют:**

**спектрофотометр или фотоэлектроколориметр любого типа для измерения в видимой области спектра;**

**кислоту соляную по ГОСТ 3118;**

**кислоту азотную по ГОСТ 4461;**

**аммиак водный по ГОСТ 3760;**

**кислоту сульфосалициловую по ГОСТ 4478, раствор 200 г/дм3;**

**кислоту серную по ГОСТ 4204, растворы 160 г/дм3 и 0,0005 моль/дм3;**

**соль Мора по ГОСТ 4208.**

**Стандартные растворы железа:**

**раствор А; готовят следующим образом: 0,702 г соли Мора растворяют в воде, содержащей 0,4 см3 16%-ного раствора серной кислоты, доводят объем раствора водой до 100 см3 и перемешивают. Раствор применяют свежеприготовленным. 1 см3 раствора А содержит 1 мг железа;**

**раствор Б; готовят следующим образом: 10 см3 раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доводят объем раствора до метки 0,0005 моль/дм3 раствором серной кислоты и перемешивают. 1 см3 раствора Б содержит 0,01 мг железа.**

**9.1.3 Проведение анализа**

**9.1.3.1 Навеску плавикового шпата массой 0,5 г помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3, увлажняют несколькими каплями воды, приливают 20 см3 соляной кислоты, нагревают 10 мин (не доводя до кипения). Затем добавляют 10 см3 азотной кислоты и выпаривают досуха, избегая перегревания. Приливают 10 см3 соляной кислоты и вновь выпаривают досуха. Выпаривание с соляной кислотой повторяют дважды.**

**Сухой остаток смачивают 5 см3 соляной кислоты, приливают 20 см3 горячей воды и кипятят 5 мин, накрыв часовым стеклом, до растворения растворимых солей.**

**Нерастворимый остаток отфильтровывают на плотный фильтр, промывают 3-4 раза горячей водой, подкисленной соляной кислотой, и 5-6 раз горячей водой, собирая фильтрат и промывные воды в мерную колбу вместимостью 200 см3. Раствор охлаждают, доводят до метки водой и перемешивают.**

**Аликвотную часть раствора 20 см3 (при содержании железа 0,1%) или 5 см3 (при содержании железа от 0,1 до 0,5%) помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, приливают 10 см3 сульфосалициловой кислоты, добавляют аммиак до окрашивания раствора в желтый цвет и в избыток 2,0 см3, доливают водой до метки и перемешивают. Измеряют оптическую плотность раствора, применяя светофильтр с максимумом светопропускания 424 нм в кювете толщиной колориметрируемого слоя 50 мм.**

**Раствором сравнения служит раствор контрольного опыта, проведенный через все стадии анализа. По величине оптической плотности испытуемого раствора находят содержание железа по градуировочному графику.**

**9.1.3.2. Для построения градуировочного графика в 10 мерных колб вместимостью по 100 см3 отмеривают бюреткой 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 и 10 см3 стандартного раствора Б. В одиннадцатую колбу стандартный раствор не отмеривают. В каждую колбу добавляют по 10 см3 сульфосалициловой кислоты и далее продолжают анализ, как указано в п.9.1.3.1.**

**Раствором сравнения служит раствор одиннадцатой колбы, который не содержит стандартный раствор железа.**

**По полученным значениям оптической плотности растворов и известным содержаниям железа строят градуировочный график.**

**9.1.4 Обработка результатов**

9.1.4.1 Массовую долю железа *Х* в процентах вычисляют по формуле

где *m*1 - масса железа, найденная по градуировочнаму графику, мг;

*V* - объем испытуемого раствора в мерной колбе, см3;

*V*1 - объем аликвотной части испытуемого раствора, см3;

*m* - масса навески плавикового шпата, г.

9.1.4.2 Разность результатов параллельных определений и результатов анализа при доверительной вероятности *P*=0,95 не должна превышать допускаемых расхождений, приведенных в Таблице 11.

Т а б л и ц а

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля железа, % | Допускаемые расхождения, % | |
|  | параллельных определений | результатов анализа |
| От 0,050 до 0,100 включ. | 0,007 | 0,010 |
| Св. 0,100 " 0,300     " | 0,012 | 0,015 |
| "   0,300 " 0,500     " | 0,015 | 0,020 |

**9.2 Атомно-** **абсорбционный метод**

**9.2.1 Область применения метода**

**Настоящий метод распространяется на плавиковый шпат и устанавливает атомно-абсорбционный метод определения массовой доли железа при массовой доле его 0,05 до 5%.**

**Метод основан на измерении поглощения линии железа 248,3 нм при введении растворов проб и эталонных растворов в воздушно-пропан-бутановое пламя. Пробы плавикового шпата предварительно переводят в раствор кислотным разложением.**

**9.2.2 Реактивы, растворы и оборудование для проведения испытания**

**Для проведения анализа применяют:**

**спектрофотометр атомно-абсорбционный любой марки (пламенный вариант);**

**лампу с полым катодом (ЛПК), излучающую спектр атомов железа;**

**кислоту азотную по ГОСТ 4461;**

**кислоту соляную по ГОСТ 3118;**

**кальций хлористый, раствор готовят следующим образом: 2,96 г хлористого кальция помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доводят до метки водой и перемешивают;**

**газ пропан-бутан по ГОСТ 20448;**

**серную кислоту по ГОСТ 4204, растворы 160 г/дм3 и 0,0005 моль/дм3;**

**соль Мора по ГОСТ 4208;**

**стандартные растворы железа по п.9.2.3**

**9.2.3 Подготовка к проведению испытания**

**Стандартные растворы железа готовят следующим образом:**

**раствор А: 0,702 г соли Мора растворяют в воде, содержащей 0,4 см3 10%-ного раствора серной кислоты, приливают воду до 100 см3 и перемешивают. Раствор применяют свежеприготовленный, 1 см3 раствора А содержит 1 мг железа;**

**раствор Б: 10 см3 раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, доливают до метки 0,0005 моль/дм3 раствором серной кислоты и перемешивают. 1 см3 раствора Б содержит 0,1 мг железа.**

**Серию стандартных растворов готовят следующим образом: в шесть мерных колб вместимостью по 100 см3 отмеривают 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 5,0 и 10,0 см3 раствора Б, до метки доливают раствором хлористого кальция, что соответствует 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 5,0; 10,0 мкг/см3 железа в конечном объеме. Растворы тщательно перемешивают. Фотометрируют с режимом работы прибора Перкин-Элмер 303 или 403 согласно Таблице 12.**

Т а б л и ц а

|  |  |
| --- | --- |
| Параметры | Оптимальные условия определения железа |
| Длина волны, нм | 249,3 |
| Спектральная ширина щели, А | 2 |
| Величина тока ЛПК со спектром железа, мА | 30 |
| Давление воздуха, Па | 1,8·105 (1,8 кгс/см3) |
| Расход воздуха, дм3/мин | 16 |
| Расход пропан-бутан, дм3/мин | 1 |
| Длина пламени, см | 9-12 |
| Высота прохождения света над горелкой, см | 1 |

**Оптимальные условия уточняются в зависимости от конкретного типа атомно-абсорбционного спектрофотометра.**

**9.2.4 Проведение анализа**

**Навеску плавикового шпата массой 1 г при содержании железа до 0,1% и 0,5 г при содержании железа от 0,1 до 0,5% помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3, смачивают несколькими каплями воды, приливают 20 см3 соляной кислоты, нагревают 10 мин (не доводя до кипения). Затем добавляют 10 см3 азотной кислоты и выпаривают досуха, избегая перегревания. Далее приливают 10 см3 соляной кислоты и вновь выпаривают досуха. Выпаривание с соляной кислотой повторяют дважды, приливая каждый раз по 10 см3 кислоты. Сухой остаток смачивают 5 см3 соляной кислоты, приливают 20 см3 горячей воды, кипятят 5 мин, накрыв колбу часовым стеклом, до растворения растворимых солей. Содержимое охлаждают и переводят в мерную колбу вместимостью 200 см3, доводят объем раствора до метки водой и перемешивают.**

**Растворы проб и эталонов распыляют в пламени и измеряют поглощение линии железа. Измерения проводят по методу "ограничивающих растворов", при котором стандартные растворы подбирают так, чтобы поглощение для одного было меньше, а для другого больше по сравнению с поглощением для раствора пробы.**

**На спектрофотометрах, имеющих режим измерения "концентрация" (например, фирмы Перкин-Элмер и др.), используют метод "трех эталонов". Измерения для каждой пробы проводят три раза. По среднему результату измерений для метода "ограничивающих растворов" определяют концентрацию железа в растворе в мкг/см3.**

**9.2.5 Обработка результатов**

9.2.5.1 Массовую долю железа *Х* в процентах вычисляют по формуле

где m1 - масса железа, найденная по градуировочному графику, мкг/см3;

V - объем испытуемого раствора в мерной колбе, см3;

m - масса навески пробы, г.

9.2.5.2 Разность результатов параллельных определений и результатов анализа при доверительной вероятности *P*= 0,95 не должна превышать допускаемых расхождений, приведенных в Таблице 13.

Т а б л и ц а

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля железа, % | Допускаемые расхождения, % | |
|  | параллельных определений | результатов анализа |
| От 0,050 до 0,100 включ. | 0,007 | 0,010 |
| Св. 0,100  "  0,300     " | 0,012 | 0,015 |
| "   0,300  "  0,500     " | 0,015 | 0,020 |

**9.3 Спектрометрический метод определения содержания железа  
(с 1,10-фенантролином) по ИСО 9061-88**

**9.3.1 Назначение и область применения**

Настоящий метод устанавливает спектрометрический метод определения содержания железа с 1,10-фенантролином в плавиковом шпате для производства керамики.

Метод распространяется на материалы с содержанием железа, выраженного как Fe2O3, от 0,1 до 2,0% (по массе).

**9.3.2 Сущность метода**

Щелочное сплавление навески со смесью карбоната натрия и борной кислоты.

Растворение плава в избытке соляной кислоты.

Восстановление железа (III) соляно-кислым гидроксиламином.

Образование железа (III) - 1,10-фенантролинового комплекса в буферной среде (рН между 3 и 5).

Спектрометрическое измерение окрашенного комплекса при длине волны 510 нм.

**9.3.3 Реактивы**

В процессе проведения анализа используют реактивы аналитической степени чистоты и дистиллированную воду или воду эквивалентной кислоты.

Натрия карбонат безводный.

Кислота борная.

Кислота соляная, разбавленная 1:1.

Разбавляют 1 объем соляной кислоты ρ=1,18 г/см3 равным объемом воды.

Гидроксиламин соляно-кислый *HONH3Cl*, раствор 10 г/дм3.

1,1-фенантролин моногидрат *C12H8N2∙3H2O*, раствор 2, г/дм3.

Натрия ацетат тригидрат *CH3COONa∙3H2O*, раствор 500 г/дм3.

Железо, стандартный раствор, соответствующий 0,100 г Fe2O3 на 1 дм3. Взвешивают с точностью до 1 мг 0,605 г железоаммонийных квасцов 24-водных [Fe2(SO4)3(NH4)2SO4∙24H2O] помещают в химический стакан и растворяют в воде. Добавляют 10 см3 серной кислоты ρ~1,84 г/дм3, охлаждают, количественно переносят раствор в мерную колбу вместимостью 1000 см3, разбавляют водой до метки и перемешивают.

1 см3 такого стандартного раствора содержит 0,100 мг.

**9.3.4 Оборудование**

Электропечь с устройством для регулирования температуры (105±2) °С.

Платиновая чашка с плоским дном, диаметром 80 мм и глубиной 35 мм, с платиновой крышкой.

Муфельная печь с режимом работы до 1000 °С.

Молекулярно-абсорбционный спектрометр, снабженный оптическими кюветами с длиной оптического пути 2 см.

**9.3.5 Проба для анализа**

В качестве пробы для анализа используют остаток от определения потери массы при 105 °С.

Примечание – Стандарт для плавикового шпата, предназначенного для производства плавиковой кислоты, равно применим к плавиковому шпату для производства керамики.

**9.3.6 Проведение анализа**

9.3.6.1 Навеска и приготовление раствора для анализа

Истирают несколько граммов для анализапробы по п.9.3.5 в агатовой ступке до прохождения частиц через сито по ИСО 565 с размером отверстий 63 мкм. Высушивают истертый материал в течение 2 ч в печи при температуре (105±2) °С, охлаждают в эксикаторе в взвешивают с точностью до 1 мг около 0,5 г этой пробы в платановую чашку.

Добавляют 6 г борной кислоты, 4 г безводного карбоната натрия и тщательно перемешивают предпочтительно платиновой палочкой. Накрывают чашку крышкой, помещают на жаропрочную и термоизоляционную плиту, сначала слабо нагревают и затем увеличивают температуру постепенно до ослабления реакции.

Переносят чашку в муфельную печь, работающую при температуре примерно 1000 °С, и нагревают до полного сплавления.

Удаляют чашку из муфельной печи и дают остыть на воздухе. Добавляют горячую воду в чашку, нагревают на водяной бане до растворения плава, подкисляют, добавляя осторожно 20 см3 соляной кислоты, и количественно переносят в мерную колбу вместимостью 250 см3. Охлаждают, разбавляют водой до метки и перемешивают.

9.3.6.2 Контрольный опыт

Одновременно с определением выполняют контрольный опыт, следуя той же методике и используя такие же количества реактивов, что и при определении, исключив навеску.

9.3.6.3 Приготовление градуировочного графика

*Приготовление градировочных растворов*

В каждую из семи мерных колб вместимостью по 250 см3 отмеривают объемы стандартного раствора железа в соответствии с Таблицей 14.

*Образование абсорбционного комплекса*

Добавляют к содержимому каждой колбы воду до 200 см3, затем добавляют 5 см3 раствора соляно-кислого гидроксиламина, перемешивают на 1 мин. Добавляют 10 см3 раствора ацетата натрия, перемешивают на 1 мин. Добавляют 10 см3 раствора ацетата натрия и 5 см3 раствора 1,10-фенантролина, разбавляют водой до метки и перемешивают.

Т а б л и ц а

|  |  |
| --- | --- |
| Объем стандартного раствора железа (п.4.7), см | Соответствующая масса, мг |
| 0\* | 0 |
| 1,0 | 0,1 |
| 2,0 | 0,2 |
| 3,0 | 0,3 |
| 4,0 | 0,4 |
| 5,0 | 0,5 |
| 6,0 | 0,6 |

*Спектрометрические измерения*

Через 15 мин выполняют спектрометрические измерения градуировочных растворов, используя спектрометр, настроенных на волну около 510 нм, после регулирования прибора на ноль абсорбции, используя в качестве раствора сравнения воду.

*Построение градуировочного графика*

Вычитают значение абсорбции градуировочного компенсирующего раствора (Таблица 14) из значения абсорбции каждого градуировочного раствора для получения чистой абсорбции.

Строят градуировочный график, откладывая, например, значения массы (в миллиграммах) оксида железа (III), содержащегося в 250 см3 градуировочных растворов, на оси абсцисс, а соответствующие значения чистой абсорбции - на оси ординат.

9.3.6.4 Определение

*Аликвотная порция раствора для испытаний*

В соответствии с установленным содержанием железа помещают аликвотную порцию раствора для испытаний (п.9.3.6.1), как указано в Таблице 15, в мерную колбу вместимостью 250 см3.

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Массовая доля Fe2O3, % | Аликвотная порция, см3 |
| От 0,1 до 0,5 | 50 |
| "  0,5  "   1,0 | 20 |
| "  1,0  "   2,0 | 10 |

*Образование абсорбционного комплекса*

К аликвотной порции раствора дли анализа в мерной колбе вместимостью 250 см3 добавляют такие же количества всех реактивов, какие добавлялись к стандартному раствору железа, разбавляют водой до метки и перемешивают.

*Спектрометрические измерения*

Через 15 мин выполняют спектрометрические измерения раствора для испытаний и контрольного раствора, следуя методике, установленной в п.9.3.6.3, после регулирования прибора на нуль абсорбции, используя в качестве раствора сравнения воду.

**9.3.7 Обработка результатов**

Используя градуировочный график (п.9.3.6.3), определяют массу железа, соответствующие значениям абсорбции раствора для анализа и контрольного раствора.

Массовую долю железа *Х* в процентах вычисляют по формуле

где *m*0 - масса навески (п.9.3.6.1), г;

*m*1- масса оксида железа (III), определенная в аликвотной порции раствора для анализа, мг;

*m*2 - масса оксида железа (III), определенная в аликвотной порции раствора контрольного опыта, мг;

*r*D - отношение объема раствора для анализа к объему аликвотной порции, отобранной для определения.

**9.3.8 Отчет об анализе**

Отчет об анализе должен содержать:

идентификацию пробы;

ссылку на использованный метод;

результаты и способ их выражения;

любые особенности, отмеченные во время анализа;

операции, не предусмотренные настоящим стандартом или стандартом, на который дается ссылка, или рассматриваемые как необязательные.

# 10 Метод определения серы (общей)

**10.1 Область применения метода**

**Настоящий стандарт распространяется на плавиковый шпат и устанавливает титриметрический метод определения серы (общей) при массовой доле от 0,05 до 5%.**

**Метод основан на сжигании навески в токе углекислоты при температуре  
1200-1250 °С. Образовавшаяся двуокись серы выносится током углекислого газа в адсорбционный сосуд и поглощается в нем водой с образованием сернистой кислоты, которую оттитровывают раствором йода в присутствии индикатора - крахмала. Сжигание серы в атмосфере углекислоты происходит стехиометрически, что позволяет пользоваться теоретическим титром раствора йода.**

**10.2 Общие требования**

**Достоверность получаемых результатов анализа контролируется путем одновременного проведения анализа на содержание серы в стандартном образце флюоритового концентрата N 1822-80 или ему подобного.**

**10.3 Реактивы, растворы и оборудование для проведения испытания**

**Для проведения анализа применяют:**

**Установку для определения содержания серы (Рисунок 4)**




Рисунок 4 - Установка для определения содержания серы

*1* - баллон с углекислотой, снабженный редукционным вентилем для пуска и регулирования тока углекислого газа; *2,3* - склянки Тищенко; *4* - сушильная колонка; *5* - горизонтальная трубчатая печь с силитовыми нагревателями; *6* - огнеупорная муллиткремнеземистая трубка; *7* - грушеобразная трубка; *8* - поглотительный сосуд; *9* - барбатер; *10* - бюретка.

**Установка состоит из следующих элементов: баллона с углекислотой *1*, снабженного редукционным вентилем для пуска и регулирования тока углекислого газа; склянки Тищенко *2*, содержащей 5%-ный раствор сернокислой меди; склянки Тищенко *3*, содержащей 4%-ный раствор марганцовокислого калия в 30%-ном растворе едкого кали; сушильной колонки *4*, заполненной прокаленным хлористым кальцием; горизонтальной трубчатой печи *5* с силитовыми нагревателями, обеспечивающими нагревание до температуры (1300±20) °С; термопары платинородиевой с терморегулятором; трансформатора и амперметра для регулировки питания печи; огнеупорных муллиткремнеземистых трубок *6* длиной 650-750 мм с внутренним диаметром 20-22 мм. Перед применением трубки (новые) должны быть прокалены при рабочей температуре по всей длине. Трубки с обеих сторон закрывают хорошо подогнанными резиновыми пробками. В отверстия пробок вставляются стеклянные или латунные трубки. Для предотвращения обгорания резиновых пробок внутреннюю торцовую поверхность закрывают асбестовыми прокладками; грушеобразной трубки *7*, заполненной стекловатой, служащей для улавливания твердых частиц. Газообразные продукты сжигания через барбатер *9* поступают в поглотительный сосуд *8*. Барбатер должен быть изготовлен из оргстекла или фторопласта, быть разборным и состоять из двух частей. Для титрования используется бюретка *10* на 25 см3.**

**Лодочки муллиткремнеземистые, прокаленные при температуре 1000 °С;**

**крючок из жаропрочной проволоки;**

**гидроксид калия, раствор 300 г/дм3;**

**оксид алюминия безводный, хорошо промытый водой и прокаленный при температуре 1000 °С в течение 5 ч;**

**перманганат калия по ГОСТ 20490, 4%-ный раствор в 30%-ном растворе гидроксида калия;**

**сульфат меди 5-водный по ГОСТ 4165, раствор 50 г/дм3;**

**хлорид кальция плавленый;**

**стекловату, хорошо промытую водой и высушенную;**

**крахмал растворимый по ГОСТ 10163, 0,5%-ный раствор; готовят следующим образом: 5 г растворимого крахмала растирают в ступке с 50 см3 холодной воды, вливают тонкой струйкой в колбу, где находится 700 см3 горячей воды. Раствор кипятят 2-3 мин, охлаждают, разбавляют холодной водой до 1000 см3;**

**титрованные растворы йода с концентрациями 0,025 и 0,005 моль/дм3 готовят из фиксанала 0,05 моль/дм3 соответствующим разбавлением. Растворы хранят в склянке из темного стекла. Раствор 0,005 моль/дм3 йода готовят в день употребления. В случае длительного хранения титрованного раствора, титр его проверяют по стандартному образцу СО К-3 N 1822-80 состава флюоритового концентрата и рассчитывают по формуле**

**(10.1)**

**где C - массовая доля серы (общей) в стандартном образце, %;**

**m - масса навески стандартного образца, г;**

**V - объем раствора йода, израсходованный на титрование, см3.**

**10.4 Подготовка к проведению испытания**

**Перед началом работы нагревают печь до температуры 1250 °С. Для проверки правильности работы установки сжигают 2-3 навески стандартного образца флюорита по методике, приведенной в п.10.5. Скорость пропускания углекислого газа 90-100 пузырьков в минуту.**

**Если сера представлена в виде барита, то навеску анализируемого материала перед сжиганием смешивают в лодочке с двукратным количеством оксида алюминия.**

**10.5 Проведение анализа**

**Навеску плавикового шпата массой 0,5 г при массовой доле 0,5% серы и массой 0,1 г при массовой доле свыше 0,5% помещают в лодочку. В поглотительный сосуд заранее наливают 150-200 см3 воды, приливают 5 см3 крахмала и перемешивают током углекислоты. Лодочку с навеской вводят в фарфоровую трубку (со стороны подачи углекислого газа) при помощи крючка в наиболее разогретый участок трубки, тотчас закрывают трубку и пускают ток углекислого газа. Прокаливание продолжают 5 мин. Титруют раствором йода 0,005 моль/дм3 или 0,025 моль/дм соответственно навеске до устойчивой бледно-голубой окраски раствора.**

**Окончив титрование, крючком извлекают из печи лодочку, стараясь при этом не загрязнить фарфоровую трубку остатком навески. Затем в поглотительный сосуд, промытый водой, наливают новую порцию воды и крахмала.**

**10.6 Обработка результатов**

10.6.1 Массовую долю серы (общей) (*Х*) в процентах вычисляют по формуле

(10.2)

где *V* - объем раствора йода, израсходованный на титрование, см3;

*T* - титр раствора йода по сере;

*m* - масса навески плавикового шпата, г.

10.6.2 Разность между результатами параллельных определений и результатами анализа при доверительной вероятности *Р*=0,95 не должна превышать допускаемых расхождений, приведенных в таблице 16.

Таблица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля серы, % | Допускаемые расхождения, % | |
|  | параллельных определений | результатов анализа |
| От  0,50 до 0,100 включ. | 0,007 | 0,010 |
| Св. 0,100 "  0,300    " | 0,015 | 0,020 |
| "   0,30   "  0,50      " | 0,03 | 0,04 |
| "   0,50   "  1,50       " | 0,07 | 0,10 |
| "   1,50   "  5,00       " | 0,12 | 0,15 |

# 11 Методы определения серы (сульфидной)

**11.1 Объемный метод определения серы (сульфидной)**

**11.1.1 Область применения метода**

**Настоящий стандарт распространяется на плавиковый шпат и устанавливает объемный метод определения серы (сульфидной) при массовой доле от 0,05 до 0,5%.**

**Метод основан на разложении сульфидов и дисульфидов соляной кислотой. Выделившийся сернистый водород поглощают раствором ацетата кадмия с образованием сульфида кадмия. Последний титруют раствором йода, избыток которого затем оттитровывают раствором тиосульфата натрия.**

**11.1.2 Реактивы, растворы и оборудование для проведения испытания**

**Для проведения анализа применяют:**

**установку для определения содержания серы (сульфидной) (Рисунок 5);**




Рисунок 5 - Установка для определения содержания серы (сульфидной)

***1* - аппарат Киппа для получения углекислого газа; 2 - склянка Тищенко с раствором сульфата меди; *3* - склянка Тищенко с водой; *4* - капельная воронка; 5 - колба вместимостью 500 см3 для разложения навески; *6* - колба для улавливания паров соляной кислоты; *7* - первый приемник;  
*8* - второй приемник**

**кислоту серную по ГОСТ 4204, разбавленную 1:9;**

**кислоту соляную по ГОСТ 3118, разбавленную 1:1 и 1:5;**

**кислоту уксусную по ГОСТ 61;**

**титрованный раствор йода, 0,025 моль/дм3; готовят из фиксанала 0,05 моль/дм3 соответствующим разбавлением. Раствор хранят в склянке из темного стекла;**

**раствор тиосульфат натрия 0,05 моль/дм3 готовят из фиксанала 0,1 моль/дм3 соответствующим разбавлением. Раствор хранят в склянке из темного стекла;**

**титрованный раствор дихромата калия 0,01 моль/дм3; готовят следующим образом: 2,9422 г дихромата калия растворяют в воде и разбавляют до 1000 см3 водой;**

**калий йодистый по ГОСТ 4232, свежеприготовленный раствор;**

**крахмал растворимый по ГОСТ 10163, 1%-ный свежеприготовленный раствор;**

**кадмий уксуснокислый, раствор; готовят следующим образом: 50 г соли и 10 см3 уксусной кислоты растворяют в 1000 см3 воды;**

**оксид хрома по ГОСТ 3776;**

**цинк гранулированный ;**

**спирт этиловый гидролизный ректификованный;**

**сульфат меди 5-водная по ГОСТ 4165, раствор 40 г/дм3.**

**11.1.3 Проведение анализа**

**11.1.3.1 Навеску плавикового шпата массой 3-5 г (в зависимости от содержания сульфидной серы) помещают в колбу для разложения навески, смачивают несколькими каплями этилового спирта, добавляют 0,1 г оксида хрома и 5 г цинка. В колбу для улавливания паров соляной кислоты наливают 100 см3 воды, затем в первый приемник наливают 50 см3 раствора уксуснокислого кадмия и 50 см3 воды, а во второй приемник 25 см3 раствора ацетата кадмия и 25 см3 воды. Установку собирают, как указано на рисунке 5.**

**В капельную воронку наливают 30 см3 разбавленной 1:5 соляной кислоты и, приливая по каплям кислоту из капельной воронки в колбу, разлагают навеску пробы. После того как вся кислота будет израсходована, через всю установку пропускают ток углекислого газа со скоростью 2-3 пузырька в секунду и нагревают содержимое колбы в течение 10 мин. Далее отключают приемники. Во втором приемнике должно быть лишь незначительное помутнение раствора ацетата кадмия, в противном случае анализ повторяют с меньшей навеской.**

**Содержимое первого и второго приемников объединяют, приливают 25 см3 0,025 моль/дм3 раствора йода (при этом должен остаться избыток йода, в противном случае количество добавляемого раствора йода увеличивают), затем 20 см3 разбавленной 1:1 соляной кислоты, 2-3 см3 раствора крахмала и титруют раствором тиосульфата натрия до исчезновения синей окраски.**

**11.1.3.2. Для определения количества 0,05 н. раствора тиосульфата натрия, израсходованного на титрование 25 см3 (или более) 0,025 моль/дм3 раствора йода, отбирают 25 см3 (или более) 0,025 моль/дм3 раствора йода в колбу вместимостью 300 см3, добавляют 20-30 см3 воды и титруют 0,05 н. раствором тиосульфата натрия до окрашивания раствора в желтый цвет. Затем прибавляют 2-3 см3 раствора крахмала и продолжают титрование до полного обесцвечивания раствора.**

**11.1.3.3. Для установки титра 0,05 н. раствора тиосульфата натрия пипеткой отбирают 25 см3 0,05 н. раствора дихромата калия в колбу для титрования, в которую налито 10-12 см3 разбавленной 1:9 серной кислоты, 5-7 см3 раствора йодида калия, и выдерживают 5-7 мин в темном месте. Затем раствор доливают водой до 200 см3 и титруют раствором тиосульфата натрия до окрашивания раствора в светло-желтый цвет. Далее приливают 2-3 см3 раствора крахмала и продолжают титрование тиосульфата до перехода синей окраски раствора в светло-зеленую.**

**Титр 0,05 н. раствора тиосульфата натрия *T* по сере вычисляют по формуле**

**(11.1)**

**где 0,000962 - титр 0,05 н. раствора двухромовокислого калия по сере;**

***V*- объем 0,05 н. раствора двухромовокислого калия, см3;**

***V*1 - объем 0,05 н. раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование, см3.**

**11.1.4 Обработка результатов**

11.1.4.1 Массовую долю серы (сульфидной) (*X*) в процентах вычисляют по формуле

(11.2)

где T - титр 0,05 н. раствора тиосульфата натрия по сере;

*V* - объем 0,05 н. раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование 25 см3 (или более) 0,025 моль/дм3 раствора йода, см3;

*V*1 - объем 0,05 н. раствора тиосульфата натрия, израсходованный на титрование избытка раствора йода, см3;

*m* - масса навески плавикового шпата, г.

11.1.4.2 Разность между результатами параллельных определений и результатами анализа при доверительной вероятности *P*=0,95 не должна превышать допускаемых расхождений, приведенных в Таблице 17.

Т а б л и ц а

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля серы, % | Допускаемые расхождения, % | |
|  | параллельных определений | результатов анализа |
| От  0,050 до 0,100 включ. | 0,007 | 0,010 |
| Св. 0,100   "  0,300    " | 0,015 | 0,020 |
| "   0,30     "  0,50      " | 0,03 | 0,04 |

**11.2 Иодометрический метод определения содержания сульфида по ИСО 4284-88\***

**11.2.1 Назначение и область применения**

Настоящий метод устанавливает иодометрический метод определения сульфида в плавиковом шпате для производства плавиковой кислоты и керамики.

Метод применим к материалам с содержанием сульфида, выраженного в виде серы, более или равным 0,001% (по массе).

Примечание – Плавиковый шпат для производства плавиковой кислоты и керамики обычно не содержит полисульфидов.

Метод не применим, если предполагается их присутствие.

**11.2.2 Сущность метода**

Разложение навески в закрытом аппарате в смеси растворов соляной кислоты, хлорида олова (II) и борной кислоты. Поглощение высвободившегося сероводорода, переносимого потоком аргона или азота, не содержащих кислорода в растворе ацетата цинка, и иодометрическое определение образовавшегося сульфида цинка.

**11.2.3 Реактивы**

При анализе используют реактивы только аналитической чистоты и только дистиллированную воду либо воду эквивалентной чистоты.

Кислота борная.

Азот или аргон, не содержащие кислород.

Примечание – При подозрении на присутствие кислорода газ сначала пропускают через промывную склянку, содержащую щелочной раствор пирогаллола.

Кислота соляная, раствор. Разбавляют один объем соляной кислоты ~1,18 г/см, двумя объемами воды.

Олова хлорид (II), раствор 200 г/дм3. Растворяют 200 г дигидрата хлорида олова (II) *SnCl2∙2H2O* в 300 см3 соляной кислоты, с плотностью 1,18 г/см3, и разбавляют водой до 1000 см3.

Цинка ацетат, раствор 30 г/дм3. Растворяют 30 г дигидрата ацетата цинка и 6 см3 ледяной уксусной кислоты в 1000 см3 воды.

Йод, стандартный раствор J/2J2 с концентрацией J/2J2 0,005 моль/дм3. Важно, чтобы этот раствор был свежеприготовленным, полученный разбавлением стандартного раствора йода с концентрацией *J/2J2* 0,05 моль/дм3.

Натрия тиосульфат, стандартный раствор *Na2S2O3* с концентрацией 0,01 моль/дм3. Важно, чтобы этот раствор был свежеприготовленным, полученным разбавлением стандартного раствора тиосульфата натрия Na2S2O3 с концентрацией 0,10 моль/дм3.

Раствор крахмала. 1 г растворимого крахмала в 10 см3 воды и медленно приливают суспензию к 200 см3 кипящей воды. Кипятят в течение 1 мин. Охлаждают и фильтруют в колбу со стеклянной крышкой.

**11.2.5 Оборудование**

Электрическая печь с терморегулятором, позволяющим контролировать температуру в призмах (105±2) °С.

Аппарат преобразования и поглощения газа, содержащий промывную склянку; колбу с плоским дном, снабженную капельной воронкой и обратным холодильником.

П р и м е ч а н и е – Пример типичного аппарата показан на Рисунке 6.




Рисунок 6 - Пример аппарата преобразования и поглощения газа

1 - капельная воронка; 2 - колба с плоским дном; 3 - промывная склянка;4 - обратный холодильник

**11.2.6 Проба для анализа**

Для приготовления пробы для анализа используют остаток от определения потери массы при прокаливании при 105 °С.

Примечание – ГОСТ 7618, применяемый для плавикового шпата для производства плавиковой кислоты, в равной степени применим к плавиковому шпату для производства керамики.

**11.2.7 Проведение анализа**

11.2.7.1 Навеска

Истирают несколько граммов пробы для испытания по п.11.2.6 в агатовой ступке до размера частиц, проходящих через сито с отверстиями 63 мкм. Высушивают просеянный материал в течение 2 ч в печи при температуре (105±2) °С.

Охлаждают в эксикаторе. Взвешивают с погрешностью до 1 мг около 3 г этой пробы.

Примечание – Общее содержание сульфида, выраженного в виде серы, в навеске не должно превышать 0,8 мг. Для проб, содержащих более 0,03 % (по массе) серы, масса навески должна быть пропорционально сокращена.

11.2.7.2 Контрольный опыт

Одновременно с определением проводят контрольный опыт, следуя той же процедуре и используя те же реактивы, что и при определении, но без навески.

11.2.7.3. Определение

Помещают в промывную склянку 50 см3 раствора ацетата цинка. Помещают навеску по п.11.2.7.1 в колбу с плоским дном, добавляют 3 см3 борной кислоты и собирают аппарат.

Приливают смесь из 50 см3 раствора соляной кислоты и 10 см3 раствора хлорида олова (II) через капельную воронку. В горлышко воронки вставляют коробку с одним отверстием, снабженную стеклянной трубкой, и пропускают поток азота или аргона через аппарат со скоростью 50 см3/мин в течение 15 мин. Слабо кипятят содержимое колбы в течение 1 ч, не прерывая подачу газа, затем отсоединяют промывную склянку от аппарата. Убирают трубку, через которую подается газ из промывной склянки, и быстро добавляют 10 см3 йода и 8-10 см3 раствора соляной кислоты. Сразу же погружают трубку, через которую подается газ в промывную склянку, закрывают трубки, через которые подается и выходит газ, и оставляют на 10 мин. Затем удаляют пробки и тщательно промывают трубку, через которую подавался газ, собирая промывные воды в склянку. Необходимо следить за тем, чтобы все количество сульфида цинка, прилипшего к стенкам входной трубки, было растворено полностью. Проводят обратное титрование не вступившего в реакцию йода раствором тиосульфата натрия, приливая 1 см3 раствора крахмала непосредственно перед достижением конечной точки титрования.

**11.2.8 Обработка результатов**

Массовую долю сульфида *S* в процентах вычисляют по формуле

(11.3)

где *V*0 - объем раствора тиосульфата натрия, использованный в контрольном опыте, см3;

*V*1 - объем раствора тиосульфата натрия, использованный при определении, см3;

*m* - масса навески по п.11.2.6.1, г;

10,0 - объем раствора йода, добавляемый в промывную склянку, см3;

0,00016 - масса серы, соответствующая 1,00 см3 раствора тиосульфата натрия *Na2S2O3* с концентрацией 0,010 моль/дм3, г.

Примечание – Если концентрации используемых стандартных растворов не соответствуют концентрациям растворов, указанных в списке реактивов, следует ввести необходимые поправки.

**11.2.9 Отчет об анализе**

Отчет об анализе должен содержать:

идентификацию пробы;

ссылку на использованный метод;

результаты и способ их выражения;

любые особенности, отмеченные во время анализа;

операции, не предусмотренные настоящим стандартом или стандартом, на который дается ссылка, или рассматриваемые как необязательные.

# 12 Метод определения фосфора

**12.1 Спектрофотометрический метод определения фосфора**

**12.1.1 Область применения метода**

**Настоящий метод распространяется на плавиковый шпат и устанавливает спектрофотометрический метод определения фосфора при массовой доле от 0,005 до 0,5 %.**

**Метод основан на образовании в кислой среде комплекса фосфорно-молибденовой кислоты и последующем восстановлении тиомочевиной до комплексного соединения, окрашенного в синий цвет (окраска устойчивая 1-2 ч).**

**12.2 Реактивы, растворы и оборудование для проведения испытания**

**Для проведения анализа применяют:**

**спектрофотометр или фотоэлектроколориметр любого типа для измерения в видимой области спектра;**

**кислоту соляную по ГОСТ 3118, разбавленную 1:3;**

**кислоту серную по ГОСТ 4204, разбавленную 1:5;**

**кислоту борную по ГОСТ 9656;**

**сульфат меди по ГОСТ 4165, 10 г/дм3;**

**тиомочевину по ГОСТ 6344, свежеприготовленный раствор 100 г/см3;**

**молибдат аммония по ГОСТ 3765, свежеприготовленный раствор 50 г/дм3;**

**ортофосфат калия однозамещенный по ГОСТ 4198; готовят следующим образом: 2 г однозамещенного фосфорнокислого калия, высушенного в эксикаторе над серной кислотой в течение 2 суток, прокаливают во взвешенном платиновом тигле, постепенно повышая температуру до 700 °С. Прокаливание повторяют до постоянной массы. Если при проверке потеря массы составила от 13,15 до 13,40 %, то взятый реактив соответствует ГОСТ 4198 квалификации химически чистый (х.ч.);**

**смешанный реактив из расчета на одну пробу; готовят следующим образом: смешивают последовательно 4 см3 серной кислоты, 1 см3 раствора сульфата меди, 5 см3 раствора тиомочевины и 4 см3 раствора молибдата аммония;**

**стандартные растворы фосфора:**

**раствор А; готовят следующим образом: 4,393 г ортофосфата калия однозамещенного, высушенного до постоянной массы при 100-105 °С, растворяют в воде и доливают водой до 1 дм3. 1 см3 раствора А содержит 1 мг фосфора. Раствор хранят в полиэтиленовой посуде,**

**раствор Б; готовят следующим образом: отбирают пипеткой 10 см3 раствора А в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доливают до метки водой и перемешивают. 1 см3 раствора Б содержит 0,01 мг фосфора.**

**12.3 Проведение анализа**

**12.3.1 Навеску плавикового шпата массой 1 г помещают в коническую колбу вместимостью 100 см3, добавляют 2 г борной кислоты и 50 см3 соляной кислоты. Умеренно кипятят на плитке в течение 30 мин. Раствор охлаждают, переводят вместе с осадком в мерную колбу вместимостью 250 см3, доливают до метки водой и перемешивают. Часть раствора фильтруют через сухой плотный фильтр в сухую колбу вместимостью 100 см3. Первые порции фильтрата отбрасывают. Отбирают 10 см3 анализируемого раствора в мерную колбу вместимостью 50 см3, добавляют 14 см3 смешанного реактива, обмывают горло колбы тонкой струей воды и оставляют на 15 мин.**

**Затем раствор в колбе доливают до метки водой, перемешивают и сразу измеряют оптическую плотность раствора, применяя светофильтр с максимумом светопропускания 597 нм в кювете с оптимальной толщиной поглощающего свет слоя раствора 50 мм.**

**Раствором сравнения служит раствор контрольного опыта, проведенный через все стадии анализа.**

**По величине оптической плотности испытуемого раствора находят массовую долю фосфора по градуировочному графику.**

**12.3.2 Для построения градуировочного графика в десять мерных колб вместимостью 50 см3 отмеривают микробюреткой 1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9 и 10 см3 стандартного раствора Б. В одиннадцатую колбу раствор не отмеривают.**

**В каждую колбу приливают по 14 см3 смешанного реактива и далее поступают, как указано в п.12.3.1.**

**Раствором сравнения служит раствор, не содержащий стандартный раствор фосфора.**

**По полученным значениям оптической плотности растворов и известным содержаниям фосфора строят градуировочный график.**

**Правильность построения градуировочного графика проверяют по стандартному образцу состава флюоритового концентрата.**

**12.4 Обработка результатов**

12.4.1 Массовую долю *X* фосфора в процентах вычисляют по формуле

(12.1)

где *m*1 - масса фосфора, найденная по градуировочному графику, мг;

*V* - объем испытуемого раствора в мерной колбе, см3;

*V*1 - объем аликвотной части испытуемого раствора, см3;

*m* - масса навески плавикового шпата, г.

12.4.2 Разность между результатами параллельных определений и результатами анализа при доверительной вероятности P=0,95 не должна превышать допускаемых расхождений, приведенных в Таблице 18.

Т а б л и ц а

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Массовая доля фосфора, % | Допускаемые расхождения, % | |
|  | параллельных определений | результатов анализа |
| От  0,010 до 0,050 включ. | 0,004 | 0,005 |
| Св. 0,050   "  0,100    " | 0,007 | 0,010 |
| "   0,100   "  0,300     " | 0,012 | 0,015 |
| "   0,300   "  0,500     " | 0,015 | 0,020 |

**12.2 Молибдофосфатный фотометрический метод определения содержания фосфора по ИСО 6676-81**

**12.2.1 Назначение и область применения**

Настоящий стандарт устанавливает молибдофосфатный фотометрический метод определения общего содержания фосфора в плавиковом шпате для производства плавиковой кислоты.

Метод распространяется на материалы с общим содержанием фосфора (выраженного как PO43-) в пределах 0,02-1,0% (по массе).

**12.2.2 Сущность метода**

Удаление диоксида кремния обработкой навески вначале плавиковой, а затем серной кислотами. Растворение остатка и приготовление раствора для испытаний. Образование молибдофосфатного комплекса желтого цвета и фотометрическое измерение абсорбции комплекса после экстракции смесью н-бутанола и хлороформа при длине волны 330 нм.

**12.2.3 Реактивы**

В процессе выполнения анализа следует использовать реактивы только аналитической степени чистоты и только дистиллированную воду и воду эквивалентной чистоты.

Смесь растворителей, н-бутанол/хлороформ. Смешивают равные объемы этих двух растворителей.

Примечание – Эти реактивы при их вдыхании оказывают токсичное действие. Следует избегать попадание на кожу и в глаза.

Азотная кислота с плотностью 1,40 г/см3, раствор 68% (по массе).

Азотная кислота, раствор 315 г/дм3.

Серная кислота с плотностью 1,84 г/см3, 96%-ный раствор (по массе).

Плавиковая кислота, с плотностью 1,14 г/см3, 40%-ный раствор (по массе).

Примечание – Плавиковая кислота оказывает чрезвычайно токсичное действие при вдыхании, при контакте с кожей, вызывает сильные ожоги. Сосуд следует хранить плотно закрытым в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания в глаза необходимо немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Работать с плавиковой кислотой следует в соответствующей защитной одежде и в перчатках. В случае аварии, а также при недомогании следует немедленно обратиться к врачу (при возможности показать ярлык реактива).

Молибдат натрия, дигидрат *Na2MoO4∙2H2O*, раствор 30 г/дм3.

Фосфор, стандартный раствор А, соответствующий содержанию ионов PO43- 0,100 г в 1 дм3. Небольшое количество дигидрофосфата калия *KH2PO4* высушивают в печи при температуре (105±2) °С в течение 2 ч. Затем дают остыть в эксикаторе. Взвешивают с точностью до 0,0002 г 0,1433 г высушенного дигидрофосфата калия и количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3. Растворяют в воде, разбавляют до метки и перемешивают. 1 см3 этого стандартного раствора содержит 100 мкг PO43-.

Фосфор, стандартный раствор Б, соответствующий содержанию ионов PO43- 0,010 г в 1 дм3. 100 см3 стандартного раствора А помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см3, разбавляют до метки и перемешивают. 1 см3 такого стандартного раствора содержит 10 мкг PO43-.

**12.2.5 Оборудование**

Электропечь с устройством, позволяющим регулировать температуру (105±2) °С.

Платиновая чашка с диаметром приблизительно 90 мм.

Спектрофотометр или

Фотометр, снабженный светофильтрами, обеспечивающими максимуи пропускания при длине волны около 330 нм.

Оптические кюветы, изготовленные из кварца, с длиной оптического пути 1,4 или 5 см.

**12.2.6 Проба для анализа**

В качестве пробы для анализа используют остаток после определения потери массы при 105 °С.

**12.2.6 Проведение анализа**

12.2.6.1 Навеска

Несколько граммов пробы для анализа по п.12.2.6 истирают в агатовой ступке до прохождения через сито по ИСО 565 с размером отверстий 63 мкм. Истертый материал сушат 2 ч в печи при (105±2) °С, дают остыть в эксикаторе и отвешивают с точностью до 0,0002 г около 0,1 г навески в платиновую чашку.

12.2.6.2 Контрольный опыт

Контрольный опыт следует проводить одновременно с анализом, следуя той же методике и используя те же количества всех реактивов, как и при анализе, но без навески.

12.2.6.3 Градуировочные графики подготавливают для двух пределов массовой доли фосфора (выраженного как PO43-):

от 0,02 до 0,2% (график A);

от 0,2 до 1,0% (график B).

*Подготовка стандартных растворов для колориметрии*

В серию мерных колб вместимостью 500 см3 помещают указанные в таблице 19 объемы стандартного раствора фосфора.

Т а б л и ц а

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Для градуировочного графика A | | Для градуировочного графика B | |
| Стандартный раствор фосфора Б, см3 | Соответствующая масса PO43-, мкг | Стандартный раствор фосфора А, см3 | Соответствующая масса PO43-, мкг |
| 0\* | 0 | 0 | 0 |
| 2,0 | 20,0 | 2,0 | 200,0 |
| 5,0 | 50,0 | 4,0 | 400,0 |
| 10,0 | 100,0 | 6,0 | 600,0 |
| 15,0 | 150,0 | 8,0 | 800,0 |
| 20,0 | 200,0 | 10,0 | 1000,0 |

Каждый из этих растворов обрабатывают следующим образом: разбавляют водой до объема примерно 200 см3, добавляют 50 см3 раствора кислоты, 50 см3 раствора молибдата натрия разбавляют водой до метки и перемешивают. Аликвоту полученного раствора объемом 100 см3 переносят в делительную воронку на 200 см3, добавляют 20 см3 смеси растворителей и встряхивают в течение приблизительно 1 мин. После разделения фаз нижний слой отфильтровывают через фильтровальную бумагу в мерную колбу вместимостью 50 см3. Экстракцию и фильтрование повторяют с еще одной порцией смеси растворителей объемом 20 см3, после чего фильтровальную бумагу промывают несколькими кубическими сантиметрами смеси растворителей, собирая фильтрат в ту же колбу. Содержимое колбы разбавляют до метки се смесью растворителей и перемешивают.

*Фотометрические измерения*

Измерения проводят либо с помощью спектрофотометра при длине волны 330 нм, либо с помощью фотометра с соответствующими светофильтрами после настройки прибора на ноль абсорбции относительно смеси растворителей. Для подготовки градуировочного графика A следует использовать кюветы с толщиной оптического слоя 4 или 5 см, а для подготовки градуировочного графика B - кюветы с толщиной оптического слоя 1 см. Из измеренных значений абсорбции стандартных растворов по п.12.2.6.3 вычитают измеренное значение абсорбции раствора контрольного опыта.

*Построение градуировочных графиков*

Градуировочный график строят для каждого из двух диапазонов содержащий фосфора в пробе для испытаний, откладывая на оси абсцисс массы PO43- в микрограммах, содержащиеся в 500 см3 для каждого из стандартных растворов по п.12.2.6.3, а по оси ординат соответствующие величины абсорбции с учетом поправки на абсорбции раствора контрольного опыта.

12.2.6.4 Определение

*Подготовка раствора для анализа*

Пробу для анализа (п.7.1) обрабатывают в платиновой чашке следующим образом: добавляют 10 см3 раствора плавиковой кислоты, осторожно выпаривают досуха на плитке в вытяжном шкафу с хорошей тягой и дают остыть. Эту операцию повторяют с еще одной порцией раствора плавиковой кислоты объемом 10 см3. Затем добавляют 10 см3 раствора серной кислоты и выпаривают до тех пор, пока содержимое чашки не станет лишь слегка влажным, дают остыть.

При необходимости устраняют любые органические примеси (признаком которых является коричневое окрашивание) добавлением нескольких капель раствора азотной кислоты и нагреванием. Содержимому снова дают остыть.

Далее добавляют 50 см3 раствора азотной кислоты и 50 см3 воды, осторожно нагревают в течение нескольких минут и количественно переносят содержимое платиновой чашки в стакан вместимостью 400 см3. Стакан нагревают и медленно кипятят в течение около 30 мин для растворения остатка. Содержимому дают остыть и количественно переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3, разбавляют примерно 200 см3 воды и затем добавляют 50 см3 раствора молибдата натрия. Доводят до метки водой и перемешивают. Дают осесть осадку или отделяют его с помощью центрифуги.

Аликвоту этого раствора объемом 100 см3 переносят в делительную воронку вместимостью 200 см3 и, применяя смесь растворителей, производят экстракцию по методике, описанной в п.12.2.6.3.

*Фотометрические измерения*

Используя кюветы с толщиной оптического слоя 4 или 5 см3 для растворов с массовой долей PO43- в диапазоне 0,02-0,2% и кюветы с толщиной оптического слоя 1 см3 для раствора с массовой долей в диапазоне 0,2-1,0%, производят фотометрическое измерение экстрактов, полученных из испытуемого раствора п.12.2.6.4, и экстракта из раствора контрольного опыта по п.12.2.6.2, предварительно установив прибор на ноль абсорбции относительно смеси растворителей.

**12.2.7 Обработка результатов**

С помощью соответствующего градуировочного графика определяют массы PO43- в испытуемом растворе и в растворе контрольного опыта в соответствии с измеренными величинами абсорбции.

Общую массовую долю фосфора в процентах PO43- вычисляют по формуле

(12.2)

где m0 - масса навески (п.12.2.6.1), г;

m1 - масса PO43-, содержащаяся согласно результатам анализа в 500 см3 испытуемого раствора (п.12.2.6.4), мкг;

m2 - масса PO43-, содержащаяся согласно результатам анализа в 500 см3 раствора контрольного опыта (п.12.2.6.2), мкг.

**12.2.8 Отчет об анализе**

Отчет об анализе должен содержать:

идентификацию пробы;

ссылку на использованный метод;

результаты и способ их выражения;

любые особенности, отмеченные во время анализа;

операции, не предусмотренные настоящим стандартом или стандартом, на который дается ссылка, или рассматриваемые как необязательные.

# 13 Метод определения содержания оксида магния

**13.1 Фотоколориметрический метод (при массовой доли оксида магния от 0,02 до 3%)**

**13.1.1 Область применения метода**

**Настоящий метод распространяется на плавиковый шпат и устанавливает фотоколориметрический метод определения массовой доли оксида магния.**

**Метод основан на абсорбции гидроксидом магния титанового желтого в щелочной среде (рН 12) и фотометрировании окрашенного раствора. Мешающее влияние железа, марганца и алюминия устраняют связыванием их триэтаноламином в растворимые бесцветные комплексные соединения.**

**13.1.2 Реактивы, растворы и оборудование для проведения испытания**

**Для проведения анализа применяют:**

**фотоэлектроколориметр;**

**кислоту азотную по ГОСТ 4461, разбавленную 1:1;**

**кислоту соляную по ГОСТ 3118, разбавленную 1:1, 1:5 и 1:99;**

**спирт этиловый (гидролизный), ректификованный;**

**триэтаноламин, разбавленный 1:3;**

**кальций хлористый, не содержащий магний;**

**желатин пищевой по ГОСТ 11293, свежеприготовленный раствор с массовой долей 1%; готовят следующим образом: 1 г желатина помещают в стакан вместимостью 300 см3, приливают 30-40 см3 воды и оставляют на 1 ч, периодически перемешивая. Затем стакан с содержимым помещают в нагретую до кипения воду, перемешивают до растворения, доливают водой до 100 см3 и вновь перемешивают;**

**спирт поливиниловый, раствор с массовой долей 1%, готовят в день применения, растворяя навеску при кипении в течение 5 мин;**

**гидроксид натрия по ГОСТ 4328, раствор 1 моль/дм3; готовят следующим образом: 40 г едкого натра растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 1000 см3, доливают до метки водой и перемешивают. Раствор выдерживают в течение 2 сут и хранят в полиэтиленовом сосуде, плотно закрыв пробкой;**

**калий-натрий углекислый безводный по ГОСТ 4332;**

**титановый желтый (аммонийная соль), раствор с массовой долей 0,5% в растворе этилового спирта с массовой долей 50% и раствор с массовой долей 0,01%, приготовленный следующим образом: к 2 см3 раствора с массовой долей 0,5% приливают 2,5 см3 раствора поливинилового спирта, доливают водой до объема 100 см3 и перемешивают. Растворы хранят в склянках из темного стекла.**

**магний металлический, не ниже 99,95%. Для удаления оксида с поверхности магний промывают соляной кислотой, разбавленной 1:5, затем 3-5 раз водой и высушивают при 105-110 °С;**

**стандартные растворы оксида магния:**

**раствор А, приготовленный следующим образом: 0,6032 г металлического магния растворяют в 25 см3 соляной кислоты, разбавленной 1:1, в мерной колбе вместимостью 1000 см3, доливают водой до метки и перемешивают. 1 см3 раствора А соответствует 1 мг оксида магния;**

**раствор Б, приготовленный следующим образом: отбирают 100 см3 раствора А в мерную колбу вместимостью 1000 см3, прибавляют 2,96 г хлористого кальция, доливают до метки водой и перемешивают. 1 см3 раствора Б соответствует 0,1 мг оксида магния.**

**13.1.3 Проведение анализа**

**13.1.3.1 Навеску пробы плавикового шпата массой 0,25-0,5 г (в зависимости от массовой доли оксида магния) помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3, приливают 30 см3 азотной кислоты, разбавленной 1:1, и содержимое колбы кипятят 30 мин, покрыв часовым стеклом. Далее раствор выпаривают досуха, приливают 10 см3 концентрированной азотной кислоты и снова выпаривают досуха. Выпаривание с азотной кислотой повторяют. Для удаления окислов азота приливают 10 см3 соляной кислоты и вновь выпаривают досуха. Выпаривание с соляной кислотой повторяют дважды. Сухой остаток смачивают 7 см3 соляной кислоты, приливают 20 см3 горячей воды и кипятят 2-3 мин, покрыв часовым стеклом, до растворения растворимых солей. Нерастворимый остаток отфильтровывают на плотный фильтр, промывают 5-6 раз горячей водой, подкисленной соляной кислотой, собирая фильтрат и промывные воды в стакан вместимостью 300 см3.**

**При массовой доли в плавиковом шпате минерала слюды, содержащей магний, нерастворимый остаток доплавляют. Для этого фильтр с нерастворимым остатком помещают в платиновый тигель, подсушивают, озоляют и прокаливают в муфельной печи при 600-700 °С в течение 30 мин.**

**Содержимое тигля охлаждают, прибавляют пяти-, шестикратное количество углекислого калия-натрия по отношению к осадку, перемешивают и сплавляют в муфельной печи при 850-900 °С до однородной массы.**

**Плав охлаждают, помещают вместе с тиглем в стакан с первоначальным фильтратом, выщелачивают, тигель извлекают из стакана и обмывают водой.**

**Раствор в стакане выпаривают до получения влажных солей. Соли растворяют в 5 см3 соляной кислоты, приливают пипеткой 10 см3 раствора желатина, 20 см3 горячей воды, перемешивают в течение 5 мин и фильтруют раствор в мерную колбу вместимостью 200 см3. Осадок на фильтре промывают 8-10 раз горячей соляной кислотой, разбавленной 1:99. Раствор в колбе доливают водой до метки и перемешивают. Отбирают аликвотную часть раствора 2-10 см3 (в зависимости от массовой доли оксида магния) в мерную колбу вместимостью 50 см3, приливают 3 см3 разбавленного триэтаноламина, 5 см3 0,01%-ного раствора титанового желтого, 5 см3 раствора поливинилового спирта, перемешивают и приливают из бюретки по каплям раствор едкого натра до изменения окраски жидкости из лимонно-желтой в желто-розовую и в избыток 5 см3. Раствор доливают до метки колбы водой и перемешивают. Через 15 мин измеряют оптическую плотность раствора на фотоэлектроколориметре, применяя светофильтр с максимумом пропускания 545 нм, в кювете с толщиной поглощающего свет слоя раствора 50 мм.**

**Раствором сравнения служит раствор контрольного опыта, с добавлением хлористого кальция в количестве, соответствующем массовой доли его в пробе.**

**По величине оптической плотности анализируемого раствора устанавливают массовую долю оксида магния по градуировочному графику.**

**13.1.3.2 Для построения градуировочного графика в мерные колбы вместимостью по 50 см3 микробюреткой отмеривают 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 см3 стандартного раствора Б, что соответствует 0,005; 0,01; 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,1 мг оксида магния. Во все колбы приливают воды до объема раствора 10 см3, по 3 см3 разбавленного триэтаноламина, по 5 см3 раствора титанового желтого с массовой долей 0,01%, по 5 см3 раствора поливинилового спирта, перемешивают и далее анализ продолжают по п.** **13.1.3.1.**

**Для построения градуировочного графика берут среднее арифметическое результатов трех измерений оптической плотности каждого раствора.**

**По полученным средним значениям оптической плотности растворов и известным содержаниям оксида магния строят градуировочный график.**

**13.1.4 Обработка результатов**

13.1.4.1 Массовую долю оксида магния (*Х*) в процентах вычисляют по формуле

(13.1)

где *m* - масса навески пробы, г;

*m*1 - масса оксида магния, найденная по градуировочному графику, мг;

*V* - объем анализируемого раствора, см3;

*V*1 - объем аликвотной части раствора, см3.

13.1.4.2 Разность результатов параллельных определений при доверительной вероятности P=0,95 не должна превышать допускаемых расхождений, приведенных в Таблице 20.

Т а б л и ц а

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Массовая доля оксида магния, % | | | | | Допускаемое расхождение, % |
|  |  | До | 0,05 |  | 0,006 |
| Св. | 0,05 | " | 0,1 |  | 0,0065 |
| " | 0,1 | " | 0,3 |  | 0,03 |
| " | 0,3 | " | 1 |  | 0,06 |
| " | 1 | " | 3 |  | 0,14 |

Если расхождение между результатами двух параллельных определений превышает приведенную величину, определение повторяют.

За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений.

**13.2 Атомно-абсорбционный метод (при массовой доли оксида магния от 0,005 до 3%)**

**13.2.1 Область применения метода**

**Настоящий метод распространяется на плавиковый шпат и устанавливает атомно-абсорбционный методы определения массовой доли оксида магния.**

**Метод основан на измерении оптической плотности при фотометрии пламени с помощью фотометра, которая пропорциональна концентрации определяемого элемента в анализируемом растворе, вводимого в пламя газовой горелки. Пламя бутан-пропан - воздушное.**

**13.2.2 Реактивы, растворы и оборудование для проведения испытания**

**Для проведения анализа применяют:**

**фотометр типа "Спектр-1";**

**реактивы и растворы, приведенные в п.13.1.2;**

**стандартный раствор оксида магния, приготовленный следующим образом: отбирают пипеткой 10 см3 стандартного раствора А, приготовленного по п.13.1.2, в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доливают водой до метки и перемешивают. 1 см3 стандартного раствора соответствует 0,01 мг оксида магния;**

**хлорид кальция, не содержащий магний, раствор, приготовленный следующим образом: 2,96 г соли помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доливают водой до метки и перемешивают.**

**13.2.3 Проведение анализа**

**13.2.3.1 При массовой доли оксида магния в плавиковом шпате до 0,04% раствор, приготовленный по п.13.1.3.1 в мерной колбе вместимостью 200 см3, фотометрируют при аналитической линии магния 285,2 нм. Сначала в пламя горелки вводят раствор контрольного опыта с добавлением хлорида кальция в количестве, соответствующем массовой доли его в пробе. Затем в пламя горелки вводят анализируемый раствор.**

**По оптической плотности пламени анализируемого раствора с учетом оптической плотности пламени раствора контрольного опыта устанавливают концентрацию оксида магния по градуировочному графику.**

**Фотометрирование для каждой навески пробы проводят три раза и вычисляют среднюю арифметическую величину концентрации оксида магния.**

**13.2.3.2 При массовой доли оксида магния в плавиковом шпате свыше 0,04% от раствора, приготовленного по п.** **13.1.3.1 в мерной колбе вместимостью 200 см3, отбирают аликвотную часть 1-10 см3 (в зависимости от массовой доли оксида магния) в мерную колбу вместимостью 100 см3, доливают до метки водой и фотометрируют, как указано в п.** **13.2.3.1.**

**13.2.3.3 Для построения градуировочного графика в мерные колбы вместимостью по 50 см3 отбирают 0,5; 1,0; 2,5; 5,0 см3 стандартного раствора оксида магния. В каждую колбу приливают раствор хлорида кальция до метки и фотометрируют. Концентрация приготовленных растворов соответствует 0,1; 0,2; 0,5 и 1 мкг/см3 оксида магния.**

**Для построения градуировочного графика вычисляют среднее арифметическое значение результатов трех измерений оптической плотности пламени для каждого раствора.**

**По полученным средним значениям оптической плотности растворов и известным концентрациям оксида магния строят градуировочный график.**

**13.2.4 Обработка результатов**

13.2.4.1 Массовая доля оксида магния (*Х*1) в процентах вычисляют по формуле

(13.2)

где *С* - концентрация оксида магния, найденная по градуировочному графику, мкг/см3;

*V* - объем всего анализируемого раствора, см3;

*V*1 - объем разбавления аликвотной части раствора, см3;

*m* - масса навески пробы, г;

*V*2 - объем аликвотной части раствора, см3.

13.2.4.2 Допускаемое расхождение между результатами двух параллельных определений приведено в п.13.1.4.2.

# 14 Метод определения содержания оксида стронция

**14.1 Область применения метода**

**Настоящий стандарт распространяется на плавиковый шпат и устанавливает эмиссионный пламеннофотометрический метод определения массовой доли стронция в пересчете на окись стронция.**

**Метод основан на измерении интенсивности спектральной линии стронция в пламени.**

**14.2 Реактивы, растворы и оборудование для проведения испытания**

**Для проведения анализа применяют:**

**фотометр пламенный эмиссионный с монохроматором;**

**кислоту соляную по ГОСТ 3118, разбавленную 1:1;**

**смесь карбоната калия и карбоната натрия безводную по ГОСТ 4332;**

**карбонат натрия безводный по ГОСТ 83, раствор с массовой долей 10 г/дм3;**

**карбонат кальция по ГОСТ 4530, ос.ч., раствор с массовой долей 125 г/дм3; готовят следующим образом: 125 г соли растворяют в воде в мерной колбе вместимостью 1000 см3, приливают 300 см3 разбавленной 1:1 соляной кислоты, доливают до метки водой и перемешивают. Раствор содержит 50 г/дм3 кальция;**

**карбонат стронция по ГОСТ 2821;**

**стандартные растворы стронция:**

**раствор А, приготовленный следующим образом: 1,427 г углекислого стронция растворяют в 100 см3 воды с добавлением 2-3 см3 разбавленной 1:1 соляной кислоты и кипятят 2-3 мин для удаления углекислого газа. Раствор охлаждают и переливают в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доливают до метки водой и перемешивают. 1 см3 раствора А соответствует 1 мг оксида стронция;**

**раствор Б, приготовленный следующим образом: отбирают 100 см3 раствора А в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доливают до метки прокипяченной и охлажденной водой и перемешивают. 1 см3 раствора Б соответствует 0,1 мг оксида стронция.**

**14.3 Проведение анализа**

**14.3.1 Навеску пробы плавикового шпата массой 1 г помещают в платиновый тигель, смешивают с 5 г углекислого калия-натрия и сплавляют при 850-900°С в течение 15 мин.**

**Тигель с плавом охлаждают, помещают в стакан вместимостью 300 см3, приливают 150 см3 горячей воды и нагревают до полного выщелачивания. Тигель вынимают и обмывают водой над стаканом. Осадок отфильтровывают на плотный фильтр, промывают 5-6 раз раствором углекислого натрия и 5-6 раз горячей водой. Фильтрат отбрасывают. Осадок смывают с фильтра в стакан, где проводилось выщелачивание. Фильтр промывают 15 см3 теплой разбавленной 1:1 соляной кислотой и 10 см3 этой же кислоты обмывают стенки стакана. Далее фильтр промывают 7-8 раз горячей водой. Фильтрат и промывные воды собирают в стакан, где проводилось выщелачивание.**

**Раствор в стакане кипятят 5 мин для удаления углекислого газа, охлаждают, переливают в мерную колбу вместимостью 100 см3, доливают до метки водой и перемешивают.**

**Раствор фотометрируют при длине волны излучения 460,7 нм. Область спектра - видимая. Источником атомизации служит воздушно-бутан-пропановое или воздушно-ацетиленовое пламя.**

**По измеренной интенсивности спектральной линии стронция в пламени для анализируемого раствора устанавливают массовую долю оксида стронция по градуировочному графику.**

**14.3.2 Для построения градуировочного графика в мерные колбы вместимостью по 100 см3 отбирают 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 и 10 см3 стандартного раствора Б. В каждую колбу приливают по 10 см3 раствора углекислого кальция, доливают до метки водой и перемешивают. Массовая доля приготовленных растворов соответствует 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 и 10 мкг/см3 оксида стронция. Растворы фотометрируют, как указано в п.3.1.**

**Далее вычисляют среднее арифметическое результатов трех измерений интенсивности спектральной линии стронция в пламени для каждого стандартного раствора.**

**По полученным средним значениям интенсивности спектральной линии стронция для стандартных растворов и известным массовым долям оксида стронция строят градуировочный график.**

**14.4 Обработка результатов**

14.4.1 Массовую долю оксида стронция в плавиковом шпате (*Х*) в процентах вычисляют по формуле

(14.1)

где *C* - массовая доля оксида стронция, найденная по градуировочному графику, мкг/см3;

*V* - объем мерной колбы, см3;

*m* - масса навески пробы, г.

4.2. Допускаемое расхождение между результатами двух параллельных определений при доверительной вероятности *P*=0,95 не должно превышать значений величин, указанных в Таблице 21.

Т а б л и ц а

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Массовая доля оксида стронция в плавиковом шпате, % | | | | Допускаемое расхождение, % |
| От | 0,005 | до | 0,01 | 0,0025 |
| Св. | 0,01 | " | 0,03 | 0,003 |
| " | 0,03 | " | 0,06 | 0,006 |
| " | 0,06 | " | 0,15 | 0,01 |

Если расхождение между результатами двух параллельных определений превышает приведенное значение, определение повторяют.

За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений.

4.3. Контроль точности измерений - по Разделу 3.

# 15 Метод определения содержания оксида бария

**15.1 Область применения метода**

**Настоящий метод распространяется на плавиковый шпат и устанавливает спектрографический метод определения массовой доли бария в пересчете на окись бария.**

**Метод основан на нахождении спектральной линии искомого элемента в пробе при испарении ее в смеси с угольным порошком из канала угольного электрода в дуге переменного тока и измерении ее интенсивности.**

**Элементом сравнения служит кальций.**

**15.2 Реактивы, растворы и оборудование для проведения испытания**

**Для проведения анализа применяют:**

**Спектрограф дифракционный марок ДФС-13, ДФС-8 или спектрограф марки ИСП-51 с камерой УФ-85 или аналогичный с разрешающей способностью (линейной дисперсией) 0,3-0,6 нм/мм;**

**источник питания дуги переменного тока;**

**микрофотометр типа МФ-2;**

**станок и фрезы для заточки электродов;**

**штатив вертикальный с осветителем;**

**ступку агатовую или яшмовую;**

**электроды угольные спектральные марки С-2 или С-3 диаметром 6 мм;**

**фотопластинки "Микро" и спектральные типов I и II чувствительностью соответственно 60-130 ед., 1-2 ед. и 16 ед., размером 9х12 см;**

**порошок угольный, истертый до крупности 0,063 мм;**

**сульфат барий по ГОСТ 3158;**

**фторид кальция по ГОСТ 7167;**

**спирт этиловый (гидролизный) ректификованный;**

**гидрохинон (парадиоксибензол) по ГОСТ 19627;**

**бромид калия по ГОСТ 4160;**

**метол (пара-метиламинофенолсульфат) по ГОСТ 25664;**

**карбонат натрий безводный по ГОСТ 83;**

**сульфит натрия безводный по ГОСТ 195;**

**тиосульфат натрия по ГОСТ 27068, фиксаж, раствор с массовой долей 250 г/дм3.**

**15.3 Подготовка к проведению испытания**

**15.3.1 Электроды для анализа готовят следующим образом:**

**верхний угольный электрод затачивают на усеченный конус на длину 5 мм с площадкой диаметром 2 мм. В нижнем угольном электроде высверливают кратер диаметром 4 мм, глубиной 3 мм и толщиной стенок 0,75 мм. Канал электрода должен иметь боковое отверстие диаметром 1 мм на глубине 2,8 мм.**

**15.3.2 Проявитель метоловый готовят следующим образом:**

**1 г метола растворяют в 500-700 см3 воды, прибавляют 12 г сульфита натрия, 5 г гидрохинона, 12 г карбоната натрия, 0,4 г бромида калия и приливают воды до 1000 см3.**

**15.3.3 В качестве стандартных образцов используют смеси, для приготовления которых все реактивы должны быть истерты до крупности 0,063 мм.**

**В качестве основы используют фторид кальций, в котором массовую долю бария определяют спектральным методом добавок. При этом барий определяют не менее чем из пяти отдельных навесок (по три параллельные экспозиции) и полученные результаты усредняют.**

**Стандартный образец готовят следующим образом: 1,5229 г сернокислого бария и 8,4771 г фторида кальция тщательно истирают с добавлением спирта в ступке в течение 2 ч. Стандартный образец содержит 10% оксида бария.**

**Далее отвешивают 1 г стандартного образца и 9 г основы и полученную смесь тщательно истирают с добавлением спирта. 10 г этого стандартного образца содержит 1% оксида бария.**

**Стандартные образцы, содержащие 0,001; 0,003; 0,005; 0,01; 0,03; 0,05; 0,01; 0,3 и 0,5% оксида бария, готовят последовательным разбавлением предыдущего стандартного образца основой. Перемешивание производят тем же способом, что и при приготовлении исходного стандартного образца.**

**Массовая доля оксида бария в стандартных образцах рассчитывают как сумму введенной массовой доли и массовой доли его в основе.**

**Стандартные образцы смешивают с угольным порошком в соотношении 1:1 по массе.**

**15.4 Проведение анализа**

**15.4.1 Навеску плавикового шпата массой 0,1 г тщательно истирают в ступке с 0,1 г угольного порошка с добавлением спирта. Полученной смесью наполняют по объему отверстия трех угольных электродов и сжигают в дуге переменного тока при силе тока разряда 12 А. Межэлектродный промежуток 1,5 мм. Спектр экспонируют 1,5 мин. Система освещения входной щели спектрографа - трехлинзовая. Ширина щели 0,01 мм. Расстояние между электродами поддерживают постоянным в течение всего времени экспонирования, наблюдая проекции электродов на промежуточной диафрагме высотой 5 мм.**

**Каждую навеску и стандартный образец сжигают по два раза на одну и ту же фотопластинку. Продолжительность проявления фотопластинок указана на их упаковке.**

**На спектрограмме с помощью микрофотометра измеряют почернение аналитической линии определяемого элемента и элемента сравнения. Ступень ослабителя выбирают в зависимости от интенсивности линии бария и линии сравнения.**

**Аналитические линии и интервалы определяемых массовых долей оксида бария указаны в Таблице 22.**

Т а б л и ц а

|  |  |
| --- | --- |
| Аналитические линии, нм | Интервал определяемых массовых долей, % |
| Ва 455,4 Са 326,9 | 0,001-0,02 |
| Ва 307,1 Са 451,2 | 0,01-1 |

**В спектрах стандартных образцов и анализируемой навески плавикового шпата находят разность почернений (*ΔS*) между аналитической линией и линией сравнения.**

**15.4.2 По данным фотометрирования стандартных образцов строят градуировочный график в координатах *ΔS-lgC*, где *C* - массовая доля оксида бария в стандартных образцах.**

**15.5 Обработка результатов**

15.5.1. По данным измерения почернения аналитической линии бария в спектре анализируемой навески плавикового шпата по градуировочному графику находят массовую долю оксида бария в пробе.

15.5.2. Допускаемое расхождение между результатами двух параллельных определений при доверительной вероятности *Р*=0,95 не должно превышать значений величин, указанных в Таблице 23.

Т а б л и ц а

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Массовая доля оксида бария в плавиковом шпате, % | | | | | Допускаемое расхождение, % |
| От | 0,001 | до | 0,005 |  | 0,0005 |
| Св. | 0,005 | " | 0,01 |  | 0,0025 |
| " | 0,01 | " | 0,03 |  | 0,003 |
| " | 0,03 | " | 0,06 |  | 0,008 |
| " | 0,06 | " | 0,1 |  | 0,01 |
| " | 0,1 | " | 0,3 |  | 0,02 |
| " | 0,3 | " | 1 |  | 0,03 |

Если расхождение между результатами двух параллельных определений превышает приведенное значение, определение повторяют.

За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений.

15.5.3. Контроль точности измерений - по Разделу 3.

# 16 Метод определения флотационных реагентов

**16.1 Область применения метода**

**Настоящий метод устанавливает гравиметрический метод определения флотационных реагентов в плавиковом шпате, используемом для производства плавиковой кислоты. Метод распространяется на продукты, подвергавшиеся флотационной обработке, с массовой долей флотационных реагентов равной или более 0,002% в сухом материале.**

**16.2 Сущность метода**

**Обработка навески смесью разбавленной соляной кислоты и органического растворителя. Удаление нерастворимого плавикового шпата путем фильтрования под вакуумом. Отделение органической фазы, содержащей флотационный реагент, выпаривание растворителя и взвешивание осадка.**

**16.3 Реактивы**

В ходе анализа используют реактивы только аналитической степени чистоты и только дистиллированную воду или воду эквивалентной чистоты.

Кислота соляная, с плотностью 1,19 г/см3, раствор с массовой долей 38%.

Растворитель: трихлортрифторэтан-1,1,2, дважды перегнанный (диэтиловый эфир).

**16.4 Оборудование**

Прибор для фильтрования под вакуумом, состоящий из воронки Бюхнера диаметром 120 мм и с соответствующей фильтровальной бумагой и колбы Бюхнера вместимостью 1000 см3.

Делительная воронка вместимостью 1000 см3.

Механическая мешалка с лопастью диаметром 400 мм, приводимая в движение электромотором.

**16.5 Проведение анализа**

16.5.1 Навеска

В химический стакан вместимостью 1000 см3 отвешивают с точностью до 0,1 г 500 г лабораторной пробы, высушенной по Разделу 4.

16.5.2 Определение

В химический стакан, содержащий навеску, добавляют 300 см3 воды, 20 см3 раствора соляной кислоты и 200 см3 растворителя. Энергично перемешивают с помощью мешалки в течение 30 мин. Фильтруют на приборе для фильтрования под вакуумом, промывают осадок растворителем общим объемом 100 см3, добавляемым небольшими порциями. Переводят фильтрат, который содержит две фазы из колбы Бюхнера в делительную воронку, и обмывают колбу небольшим количеством растворителя. Отделяют нижнюю фазу, пропуская жидкость через фильтровальную бумагу, для того чтобы удалить воду, содержащуюся в растворителе, и собирают эту фазу в плоский фарфоровый сосуд. Фарфоровый сосуд помещают на паровую баню и выпаривают растворитель под вытяжкой в целях доведения объема до нескольких кубических сантиметров. Осадок количественно переносят в химический стакан вместимостью около 50 см3, предварительно высушенный при температуре около 100 °С, охлажденный в эксикаторе и взвешенный с точностью до 0,001 г. Тщательно обмывают растворителем сосуд, помещают в химический стакан на паровую баню, выпаривают досуха, охлаждают в эксикаторе и взвешивают с точностью до 0,001 г.

**16.6 Обработка результатов**

Массовую долю флотационных реагентов (*Х*), выраженную в процентах по массе высушенного продукта, вычисляют по формуле

(16.1)

где *m*1 - масса осадка, г;

*m*0 - масса навески, г.

**16.7 Отчет об анализе**

Отчет об анализе должен включать:

ссылку на используемый метод;

результаты и способ их выражения;

любые особенности, замеченные во время определения;

любые операции, не предусмотренные в настоящем стандарте или в стандарте, на который сделаны ссылки или считающиеся необязательными.

# 17 Метод определения гранулометрического состава

**17.1 Область применения метода**

**Настоящий метод распространяется на плавиковый шпат и устанавливает гравиметрический метод определения гранулометрического состава ситовым анализом.**

**Сущность метода заключается в определении количественного распределения материала по крупности путем рассева на одном или нескольких ситах с последующим весовым определением полученных классов крупности и вычислении их выхода в процентах от общей массы пробы, взятой для ситового анализа.**

**17.2 Оборудование для проведения испытания**

**Для проведения анализа применяют:**

**сетки с квадратными отверстиями по ГОСТ 6613 и сетки с круглыми отверстиями по ГОСТ 3306;**

**встряхиватели механические;**

**грохоты лабораторные механические с соответствующими сетками;**

**весы лабораторные с погрешностью взвешивания не более 0,5% от массы взвешиваемого материала.**

**17.3 Метод отбора проб**

**17.3.1 Отбор общей пробы для определения гранулометрического состава - по ГОСТ 14180.**

**17.3.2 Количество разовых проб, отбираемых от партии плавикового шпата, определяют по табл.1 ГОСТ 14180, при этом:**

**флотационный концентрат соответствует весьма однородной руде;**

**гравитационный концентрат крупностью менее 5 мм - однородной;**

**гравитационный концентрат крупностью более 5 мм и окатыши - среднеоднородной;**

**кусковой плавиковый шпат - неоднородной.**

**17.3.3 Массу разовой пробы определяют по ГОСТ 14180. Масса разовой пробы должна быть не менее указанной в Таблице 24.**

Т а б л и ц а

|  |  |
| --- | --- |
| Размер максимального куска, мм | Масса разовой пробы, кг |
| 0,4 | 0,5 |
| 5,0 | 1,0 |
| 50,0 | 4,0 |
| 250,0 | 10,0 |

**Масса общей пробы для определения гранулометрического состава определяется как сумма всех разовых проб, отобранных от партии. Минимальная масса общей пробы (*q*min) в килограммах должна быть не менее величины, вычисляемой по формуле**

**(17.1)**

**где *d* - размер максимальных кусков опробуемого материала, мм.**

**17.4 Подготовка к проведению испытания**

**17.4.1 Общую пробу тщательно перемешивают и методом сокращения выделяют три навески для проведения анализа.**

**17.4.2 Массу навески для рассева определяют в зависимости от крупности анализируемого материала в соответствии с Таблицей 25.**

Т а б л и ц а

|  |  |
| --- | --- |
| Размер максимального куска, мм | Масса навески, кг |
| 0,4 | 0,1 |
| 1,0 | 0,25 |
| 3,0 | 1 |
| 5,0 | 2 |
| 30,0 | 5 |
| 50,0 | 20 |
| 150,0 | 100 |
| 250,0 | 350 |

**17.5 Проведение анализа**

**17.5.1 Рассев навесок плавикового шпата крупностью менее 5 мм проводят на механическом встряхивателе, а навески материала крупностью более 5 мм - на грохотах с механическим приводом.**

**Рассев материала крупностью менее 3 мм допускается производить вручную.**

**17.5.2 Выбор сит в каждом конкретном случае определяется техническими требованиями на тот или иной вид продукции, а также целью испытания.**

**Сита в наборе для рассева располагают в нисходящем порядке размеров отверстий, начиная с самого крупного.**

**17.5.3 При рассеве навеску подают на сито либо порциями, либо непрерывным равномерным потоком, не допуская перегрузки сит. При этом необходимо следить, чтобы материал на нем располагался слоем толщиной, не превышающей двукратный размер максимального куска.**

**17.5.4 Время просеивания зависит от класса крупности и считается достаточным, если при дополнительном просеивании в течение 1 мин в подрешетный продукт выделится не более 0,1% материала от массы взятой навески.**

**17.5.5 Каждый класс плавикового шпата, полученный в результате рассева, взвешивают и результаты записывают.**

**Потери материала при рассеве не должны превышать 2% от массы взятой навески.**

**Величину потерь плавикового шпата прибавляют к самому мелкому классу крупности.**

**Если величина потерь плавикового шпата превышает допустимую, испытание повторяют.**

**17.6 Обработка результатов**

17.6.1 Содержание остатка на каждом сите (*X*) в процентах вычисляют по формуле

(17.2)

где m1 - масса остатка на сите данного класса крупности, кг;

m - масса навески, взятой для испытания, кг.

17.6.2 Окончательный результат анализа подсчитывают по следующей методике. Обозначают результаты испытаний первой, второй и третьей навесок (содержание класса крупности) соответственно *X*1, *X*2 и *X*3.

17.6.3 Среднее арифметическое значение () результатов испытаний первой и второй навесок вычисляют по формуле

(17.3)

17.6.4 Максимально допускаемое отклонение результатов испытаний первой и второй навесок (*E*1,2) от среднего арифметического значения вычисляют по формуле

(17.4)

где *r* - коэффициент, характеризующий максимально допускаемое отклонение результатов испытаний от среднего арифметического, числовое значение которого в зависимости от условий определения равно:

0,1 - при параллельном определении в одной лаборатории;

0,15 - при сравнительных определениях в разных лабораториях.

17.6.5 Расхождение между результатами испытаний двух навесок (*X*1-*X*2) сравнивают с максимально допускаемым отклонением *E*1,2.

Если , то принимают за окончательный результат.

Если , то проводят испытание третьей навески и вычисляют среднее арифметическое результатов испытаний первой и третьей , а также второй и третьей навесок .

Соответственно вычисляют значение *E*1,2 и *E*2,3.

При сравнении расхождений результатов испытаний первой и третьей, а также второй и третьей навесок с максимально допускаемыми отклонениями могут быть следующие варианты:

если и одновременно , то за окончательный результат определения принимают

; (17.5)

если и одновременно или и одновременно , то за окончательный результат определения принимают соответственно или ;

если и одновременно , то определение повторяют на вновь отобранных навесках.

# Библиография

|  |  |
| --- | --- |
| [1] | Свод правил СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение" (утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации Приказом N 783 от 27 декабря 2010 года) |
| [2] | Правила устройства электроустановок (утвержден Министерством энергетики Российской Федерации Приказом № 204 от 8 июля 2002 года) |
| [3] | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утвержден Министерством энергетики Российской Федерации Приказом № 6 от 13 января 2003 года) |
| [4] | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержден Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Приказом №328н от 24 июля 2013 года) |
| [5] | Порядок утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них |
| [6] | Свод правил СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания" (утвержден Министерством регионального развития Российской Федерации Приказом N 782 от 27 декабря 2010 года) |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УДК 543.2 МКС: 73.080 |  | |  |
|  | |
| Ключевые слова: шпат плавиковый, метод определения влаги, метод определения карбоната кальция, метод определения фторида кальция, метод определения диоксида кремния, метод определения полуторных оксидов, методы определения железа, метод определения серы (общей), методы определения серы (сульфидной), метод определения фосфора, метод определения содержания оксида магния, метод определения содержания оксида стронция, метод определения содержания оксида бария, метод определения флотационных реагентов, метод определения гранулометрического состава | |
|  | |

Организация-исполнитель Ассоциация «НП КИЦ СНГ»:

Руководитель разработки:

Заместитель руководителя департамента

«Стандартизации регуляторных практик»

Ассоциации «НП КИЦ СНГ» Н.А. Дружинина

Исполнитель:

Специалист департамента

«Стандартизации регуляторных практик»

Ассоциации «НП КИЦ СНГ» С.А. Кулаков

Организация-соисполнитель Алюминиевая Ассоциация:

Руководитель направления по стандартизации М.Е. Смыкова